Информация к заседанию КЧСИПБ РТ

Правительством Республики Татарстан ежегодно проводится широкий комплекс мероприятий, направленный на обеспечение и повышение противопожарной защиты объектов образования.

Так, соответствующим постановлением Кабинета Министров РТ № 446 от 31 августа 2006 года была создана межведомственная подкомиссия по контролю подготовки учреждений к учебному году и определению образовательных учреждений нуждающихся в неотложном капитальном ремонте, в том числе образовательных учреждений, где необходимо выполнение противопожарных мероприятий капитального характера со значительным выделением финансовых средств.

В настоящее время активно ведется работа по строительству 42 новых образовательных учреждений. Только в текущем году к началу нового учебного года планируется ввести в эксплуатацию завершенных строительством 17 образовательных учреждений, а также 3 учреждения к 1 января 2008 года, где уже изначально закладывается целый комплекс мероприятий по безопасности, причем решение этих вопросов вынесено на уровень правительства республики.

Более того, в текущем году в целях повышения противопожарной защиты общеобразовательных учреждений Кабинетом Министров РТ принято распоряжение № 464-р от 26.03.2007 года «О выделении 44 миллионов 799 тысяч рублей на капитальный ремонт республиканских образовательных учреждений и 100 миллионов рублей на выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях».

При этом из 100 миллионов рублей, 18 миллионов рублей выделено на обслуживание имеющихся установок противопожарной автоматики, 40 миллионов рублей на оборудование республиканских образовательных учреждений и 42 миллиона рублей на оборудование муниципальных образовательных учреждений установками противопожарной автоматики.

Вспоминая трагические последствия пожаров, произошедших в образовательных учреждениях Российской Федерации, в том числе в школах Саха-Якутии, Махачкалы - с массовой гибелью детей, следует отметить, что одной из оценок проводимой работы является складывающаяся обстановка с пожарами.

Так, в 2006 году по сравнению с 2005 годом количество пожаров в образовательных учреждениях РТ сократилось на  40% (с 15 в 2005 году до 9 в 2006 году).

Но вместе с тем, несмотря на проводимую работу, в текущем 2007 году в сравнении с аналогичным периодом 2006 года количество пожаров в образовательных учреждениях увеличилось на 60% (с 5 до 8), при этом в школах допущено 5 пожаров (за аналогичный период 2006 года - 0 пожаров), 1 пожар в высшем учебном заведении (за аналогичный период 2006 года - 0 пожаров).

При этом, основными причинами пожаров в образовательных учреждениях явились:

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – в 2006 году 22,2% (2 случая), в текущем году 62,5% (5 случаев);

- неосторожное обращение с огнем – в 2006 году 33,3% (3 случая), в текущем году 25% (2 случая);

- поджоги – в 2006 году 22,2% (2 случая), в текущем году  12,5% (1 случай).

Данное положение дел, безусловно, вызывает серьезную  обеспокоенность.

Проведенные в текущем году органами Государственного пожарного надзора проверки общеобразовательных учреждений является тому подтверждением.

Так, в ходе проводимых мероприятий по контролю предписаниями Государственного пожарного надзора к исполнению предложено более 17 тысяч противопожарных мероприятий, из них в настоящее время остаются не выполненными около 5 тысяч мероприятий или 29,2% от общего количества.

Информация Управления

Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по РТ

Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан во взаимодействии с Кабинетом Министров Республики Татарстан и Министерством образования и науки Республики Татарстан, а также органами местного самоуправления разработан и осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений.

В части укрепления противопожарной защиты образовательных учреждений ГУ МЧС России по Республике Татарстан совместно с Министерством образования РТ и муниципальными образованиями республики утверждены трехсторонние соглашения «О сотрудничестве и совместной деятельности по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений Республики Татарстан». В рамках данных соглашений в городах и районах республики приняты муниципальные перспективные программы по выполнению противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях Республики Татарстан, в соответствии с которыми на период с 2007-2009 годы на укрепление противопожарной защиты школ республики запланировано выделение более 1,5 миллиардов рублей, что в целом в течение трех лет позволит выполнить в общеобразовательных учреждениях все противопожарные мероприятия.

Реализация указанных программ уже в текущем году ляжет в основу приемки общеобразовательных учреждений к новому учебному сезону органами Государственного пожарного надзора.

Кабинетом Министров РТ постановлением от 9 июня 2006 года № 288 утверждена республиканская целевая программа «Пожарная безопасность на 2006-2008 годы», в которую отдельным разделом включены мероприятия по укреплению противопожарной защиты общеобразовательных учреждений.

Министерством образования и науки РТ разработана ведомственная целевая программа на 2004-2007 годы «Безопасность образовательных учреждений».

В целях повышения противопожарной защиты общеобразовательных учреждений республики Кабинетом Министров РТ принято распоряжение № 464-р от 26.03.2007 года о выделении 100 млн. рублей на выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях.

В рамках реализации данных программ, за первое полугодие 2007 года  на выполнение противопожарных мероприятий реализовано 96 миллионов рублей (на 2007 год запланировано 508 миллионов рублей). При этом, на 78 объектах смонтированы установки автоматической пожарной сигнализации, 73 школы оборудованы современными системами оповещения людей о пожаре, на 335 объектах проведена замена неисправной электропроводки, 22 объекта обеспечены наружным противопожарным водоснабжением, на 70 объектах деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнезащитным составом, а также закуплено 930 огнетушителей.

В рамках подготовки общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года ГУ МЧС России по РТ совместно с Министерством образования и науки РТ разработан план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений республики на новый 2007-2008 учебный год».

По итогам проведенных проверок общеобразовательных учреждений предписаниями Государственного пожарного надзора предложено к исполнению более 17 тысяч противопожарных мероприятия, из которых в настоящее время выполнено 12050 (70,8%) мероприятий.

Проведенные проверки выявили, что на 420 (17,8%) объектах электропроводка не соответствует требованиям пожарной безопасности, в 1767(75%) школах отсутствуют или находятся в неисправном состоянии установки автоматической пожарной сигнализации, в 1579 (67,1%) школах отсутствует или находятся в неисправном состоянии системы оповещения людей о пожаре и 667 (28,3%) объектов не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. При этом следует отметить, что в 2006 году электрооборудование не соответствовало требованиям пожарной безопасности в 303 школах.

Данное обстоятельство связанно в первую очередь с тем, что в ряде муниципальных образованиях не уделяется внимание вопросам обеспечения пожарной безопасности общеобразовательных учреждений. Так, за первое полугодие текущего года в Заинском муниципальном районе из средств местного бюджета на выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях выделено 100 тысяч рублей,  Высокогорском муниципальном районе - 59 тысяч рублей, Новошешминском – 88 тыс. рублей, в Атнинском, Мензелинском, Муслюмовском, и Ютазинском районах выделено менее 250 тыс. рублей, а в Зеленодольском чуть более 280 тыс. рублей.

В связи с чем, в текущем году в соответствии с действующим законодательством, органами Государственного пожарного надзора за нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 688 руководителей и должностных лиц, а также 50 юридических лиц. Подготовлены и направлены для принятия решений в судебные органы материалы на приостановку 139 школ, находящихся в пожароугрожаемом состоянии, по которым в настоящее время приостановлена эксплуатация 88 учебных заведений.

Муниципальное образование «город Казань».

В текущем году в школах муниципального образования города Казани произошло 4 пожара (в 2006 году пожаров в образовательных учреждениях допущено не было). В том числе в школах Вахитовского, Советского, Кировского и Приволжского районов (1 случай по причине нарушение правил монтажа электрооборудования, 2 случая по причине неосторожного обращения с огнем  и 1 поджог).

Согласно программе противопожарных мероприятий в учреждениях образования города Казани в 2007 году запланировано выделение 240 млн. 844 тыс. 640 рублей. За 1 полугодие текущего года образовательными учреждениями освоено 6 млн. 720 тысяч рублей, в том числе:

- 4 млн.700 тыс. рублей на монтаж автоматических установок пожарной сигнализации и 420 тыс. рублей на ремонт данных установок,

- 1 млн. 600 тыс. рублей на монтаж систем оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара.

Вместе с тем, на капитальный ремонт электрооборудования, наружное противопожарное водоснабжение, обработку сгораемых конструкций огнезащитными составами и обеспечение зданий первичными средствами пожаротушения финансовые средства в текущем году не выделялись.

В городе Казани имеется 196 школа, из них:

-  135 (68,9%) школ не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и в 38 (19,4%) школах автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии;

- в 173 (88,3%) школах отсутствует или неисправна система оповещения людей о пожаре;

- в 99 (50,5%) школах электрооборудование эксплуатируется с нарушениями Правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- в 18 (9,1%) школах деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом;

- в 53 (27%) школах стены на путях эвакуации отделаны горючим материалом;

- в 30 (15,3%) школах пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения не укомплектованы рукавами и стволами;

- в 24 (12,2%) школах на окнах установлены глухие металлические решетки;

- 40 (20,4%) школ не укомплектовано нормативным количеством первичных средств пожаротушения.

В части осуществления функции Государственного пожарного надзора должностными лицами отдела ГПН муниципального образования город Казань проведено 201 мероприятие по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности общеобразовательных учреждений, в ходе которых предписаниями предложено 1851 противопожарное мероприятие, выполнено 426, что составляет 23,01%. В ходе обследований противопожарного состояния в целях приведения объектов в надлежащее противопожарное состояние к административной ответственности привлечено 126 руководителей и должностных лиц образовательных учреждений и 6 юридических лиц, из них 122 штрафа за нарушение требований пожарной безопасности и 10 за невыполнение предписаний ГПН.  В отношении юридических лиц – школ, находящихся в пожароугрожаемом состоянии составлено и направлено в районные суды 14 протоколов об административном правонарушении, по которым может быть принято решение об административном приостановлении деятельности. Так, в настоящее время судами приняты решения о приостановке 3 общеобразовательных школ.

Зеленодольский муниципальный район.

Согласно программе противопожарных мероприятий на 2007-2009 годы в образовательных учреждениях Зеленодольского муниципального района на укрепление противопожарной защиты образовательных учреждений в 2007 году запланировано выделение 3 млн. 564 тыс. 400 рублей. В настоящее время образовательными учреждениями освоено 284,4 тысяч рублей, в том числе:

- 119 тыс. 400 рублей на обработку сгораемых конструкций огнезащитными составами,

- 40 тыс. 400 рублей на обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации,

- 9 тыс. 400 рублей на обеспечение зданий первичными средствами пожаротушения.

Вместе с тем, на капитальный ремонт электрооборудования, монтаж и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации, монтаж систем оповещения и наружное противопожарное водоснабжение финансовые средства в текущем году не выделялись.

На территории обслуживания отдела ГПН по Зеленодольскому муниципальному району расположено 57 школ, из них:

-  27 (47,4%) школ не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и в 15 школах автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии;

- в 14 (24,6%) школах неисправна система оповещения людей о пожаре;

- в 23 (40,4%) школах электрооборудование эксплуатируется с нарушениями Правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- в 22 (38,6%) школах деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом;

- в 21 (36,8%) школе стены на путях эвакуации отделаны горючим материалом;

- 14 (24,6%) школ не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением;

- в 7 (12,3%) школах в подвальном помещении допускается хранение сгораемых материалов;

- в 9 (15,8%) школах пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения не укомплектованы рукавами и стволами;

- в 9 (15,8%) школах на окнах установлены глухие металлические решетки.

В части осуществления функции Государственного пожарного надзора должностными лицами отдела ГПН Зеленодольского муниципального района проведено 91 мероприятие по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности общеобразовательных учреждений, в ходе которых предписаниями предложено 732 противопожарное мероприятие, выполнено 410, что составляет 56,01%. В ходе обследований противопожарного состояния в целях приведения объектов в надлежащее противопожарное состояние к административной ответственности привлечено 27 руководителей и должностных лиц образовательных учреждений, из них 22 штрафа за нарушение требований пожарной безопасности и 5 за невыполнение предписаний ГПН. В отношении юридических лиц – школ, находящихся в пожароугрожаемом состоянии, составлено и направлено в районные суды 6 протоколов об административном правонарушении, по которым может быть принято решение об административном приостановлении деятельности. В настоящее время судами приняты решения по 4 школам об административном наказании в виде предупреждения, по 1 школе административное наказание в виде штрафа на сумму 10 тыс. рублей.

Заинский муниципальный район.

Согласно программе противопожарных мероприятий в учреждениях образования Заинского муниципального района на 2007-2009 годы на укрепление противопожарной защиты школ текущем году планируется выделение 2 млн. 783 тыс. рублей. За истекший период текущего года образовательными учреждениями освоено лишь 100 тыс. рублей (капитальный ремонт электрооборудования).

Вместе с тем, на монтаж и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации, монтаж систем оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара, наружное противопожарное водоснабжение, обработку сгораемых конструкций огнезащитными составами и обеспечение зданий первичными средствами пожаротушения финансовые средства в 2007 году не выделялись.

На территории Заинского муниципального района расположено 37 школ, из них:

- 17 (45,9%) школ не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;

- в 15 (40,5%) школах отсутствует система оповещения людей о пожаре и на 4 объектах не соответствует требованиям;

- в 4 (10,8%) школах электрооборудование эксплуатируется с нарушениями Правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- в 3 (8,1%) школах деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом;

- в 3 (8,1%) школах двери на пути эвакуации открываются не по направлению выхода из здания;

- 6 (16,2%) школ не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением.

В части осуществления функции Государственного пожарного надзора должностными лицами отдела ГПН Заинского муниципального района проведено 32 мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности общеобразовательных учреждений, в ходе которых предписаниями предложено к исполнению 204 противопожарных мероприятий, выполнено 84, что составляет 41,18%. В ходе обследований противопожарного состояния в целях приведения объектов в надлежащее противопожарное состояние к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности привлечено 12 руководителей и должностных лиц образовательных учреждений и 1 юридическое лицо. В отношении юридических лиц – школ, находящихся в пожароугрожаемом состоянии составлено и направлено в районные суды 3 протокола об административном правонарушении, по которым может быть принято решение об административном приостановлении деятельности. В настоящее время судами приняты решения о приостановке 3 общеобразовательных школ.

Высокогорский муниципальный район.

Согласно районной программе противопожарных мероприятий в учреждениях образования на 2007-2009 годы в Высокогорском муниципальном районе в текущем году запланировано выделение 17 млн. 699 тыс. рублей. За 1 полугодие текущего года освоено лишь 59 тысяч 850 рублей на проведение замера сопротивления изоляции электропроводки.

Вместе с тем, на капитальный ремонт электрооборудования, монтаж и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации, монтаж систем оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара, наружное противопожарное водоснабжение, обработку сгораемых конструкций огнезащитными составами и обеспечение зданий первичными средствами пожаротушения финансовые средства в 2007 году не выделялись.

На территории Высокогорского муниципального района расположена 61 школа, из них:

-  50 (82%) школ не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и в 5 школах автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии;

- в 34 (55,7%) школах отсутствует система оповещения людей о пожаре, а в 55 не соответствует требованиям;

- в 5 (8,2%) школах электрооборудование эксплуатируется с нарушениями Правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- в 13 (21,3%) школах деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом;

- в 3 (4,9%) школах стены на путях эвакуации отделаны горючим материалом;

- 51 (83,6%) школа не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением;

- в 2 (3,3%) школах на окнах установлены глухие металлические решетки;

- 10 (16,4%) школ не укомплектовано нормативным количеством первичных средств пожаротушения.

В части осуществления функции Государственного пожарного надзора должностными лицами отделения ГПН Высокогорского муниципального района проведено 37 мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности общеобразовательных учреждений, в ходе которых предписаниями предложено 421 противопожарное мероприятие, выполнено 117, что составляет 27,79%. В ходе обследований противопожарного состояния в целях приведения объектов в надлежащее противопожарное состояние к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности привлечено 7 руководителей и должностных лиц образовательных учреждений. В отношении юридических лиц – школ, находящихся в пожароугрожаемом состоянии составлено и направлено в районные суды 2 протокола об административном правонарушении, по которым может быть принято решение об административном приостановлении деятельности. Так, в настоящее время судом принято решение о приостановке начальной общеобразовательной школы на 30 суток и средней общеобразовательной школы №3 на 15 суток.

Подводя краткий итог, следует отметить:

1. В оставшиеся дни перед началом учебного года необходимо приложить максимальные усилия по решению вопросов пожарной безопасности образовательных учреждений.

2. В первую очередь выполнить мероприятия режимного характера, которые не требуют финансовых затрат на их устранение, начиная с отработки документов (инструкций, планов эвакуации и т.д.) и заканчивая очисткой эвакуационных путей и выходов.

3. Убрать глухие металлические решетки установленные на окнах.

4. Спланировать и ежемесячно проводить тренировки по эвакуации  сотрудников и учащихся образовательных учреждений.

5. Продолжить работу по монтажу средств пожарной автоматики, оснащению первичными средствами пожаротушения и обработке огнезащитным составом деревянных конструкций.

В целях обеспечения пожарной безопасности и укрепления противопожарной защиты общеобразовательных учреждений РТ и активизации деятельности в этом направлении, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ    Р Е Ш И Л А:

1. Рекомендовать Главам городских округов и муниципальных районов РТ: активизировать работу по реализации трехстороннего соглашения; при разработке программ социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов предусматривать разделы с обязательным финансированием из бюджета городского округа (муниципального района) мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений.

2. Министерству образования и науки РТ: рассмотреть состояние пожарной безопасности образовательных учреждений на коллегии министерства; разработать и осуществить комплекс профилактических мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2007/2008 учебному году; в период подготовки учебных заведений к новому учебному году приоритетным направлением считать мероприятия по обеспечению безопасности детей в ходе учебного процесса; при утверждении сметы затрат на содержание подведомственных объектов, предусматривать финансовые средства на выполнение противопожарных мероприятий; внести предложения в Кабинет Министров РТ о возможности введения в штат Министерства образования и науки РТ должности инспектора по пожарной безопасности. Должностные инструкции согласовать с Главным управлением МЧС России по РТ; усилить работу по воспитанию пожаробезопасного поведения у детей и учащихся в общеобразовательных учреждениях; организовать работу по обеспечению образовательных учреждений наглядными и учебными пособиями на противопожарную тематику; в первой декаде сентября организовать в общеобразовательных учреждениях республики уроки по мерам пожарной безопасности с отработкой планов эвакуации; в 2007 году организовать и провести конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение в области пожарной безопасности.

3. КЧСиПБ городских округов и муниципальных районов РТ: в августе 2007 года рассмотреть на очередных заседаниях состояние и степень готовности общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года; внести предложения Главам городских округов и муниципальных районов о дополнительном выделении финансовых средств на выполнение противопожарных мероприятий в школах; принять меры по техническому укреплению и оборудованию средствами пожарной автоматики, приведению  электрооборудования, отопительных печей и систем противопожарного водоснабжения в соответствие с требованиями пожарной безопасности, освобождению путей эвакуации, демонтажу глухих металлических оконных решеток, обеспечению первичными средствами пожаротушения образовательных учреждений, в особенности коррекционных учреждений для детей с отклонениями в развитии; установить постоянный контроль за выполнением противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях; поручить районным (городским) отделам образования принять меры по оформлению на противопожарную тематику классов ОБЖ и приобретению учебно-методических пособий по обучению учащихся пожаробезопасному поведению; до конца календарного года разработать график на 2008 год по обучению руководителей общеобразовательных учреждений по программам пожарно-технического минимума в учебных заведениях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по РТ: продолжить мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности; проанализировать степень выполнения муниципальных программ по повышению противопожарной защиты общеобразовательных учреждений. По итогам анализа, проинформировать органы прокуратуры; осуществить приёмку общеобразовательных учреждений к новому учебному году при 100% выполнении противопожарных мероприятий; совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в сентябре 2007 года организовать и провести «Месячник безопасности» в образовательных учреждениях.

5. Рекомендовать ректорам Высших учебных заведений РТ: разработать перспективные программы по обеспечению пожарной безопасности учебных заведений; принять меры по техническому укреплению и оборудованию средствами пожарной автоматики, приведению  электрооборудования и систем противопожарного водоснабжения в соответствие с требованиями пожарной безопасности, демонтажу глухих металлических оконных решеток, обеспечению первичными средствами пожаротушения образовательных учреждений, в особенности мест проживания учащихся; установить постоянный контроль за выполнением противопожарных мероприятий в подведомственных объектах; организовать направление должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, на обучение по программам пожарно-технического минимума в учебные заведения, имеющих лицензию на данный вид деятельности; в начале учебного семестра организовывать и проводить практические уроки по отработке планов эвакуации учащихся из здания в случае возникновения пожара; рассмотреть на совещании состояние пожарной безопасности на подведомственных объектах.

6. Рекомендовать Татарской Республиканской организации общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»: ежегодно в каждой четверти учебного года организовывать и проводить занятия в школах с членами дружин юных пожарных по основам пожарного дела с целью привлечения их к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем; оказать содействие Министерству образования и науки РТ в проведении ежегодных республиканских конкурсов среди дошкольников на лучший рисунок или аппликацию на противопожарную тематику, среди школьников на лучшее сочинение, рисунок, работу в области прикладного творчества на противопожарную тематику.