ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Пресс-релиз

- О ликвидации последствий стихийных явлений в Республике Татарстан

Участники брифинга:

| ГАЙФУЛЛИН Ильгизар Хабирович | генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» |
| --- | --- |
| САФИУЛЛИН Дамир Харунович | генеральный директор ОАО «Сетевая Компания» |
| ХАБИБУЛЛИН Рафис Завдатович | министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан |
| ВАФИН Адель Юнусович | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан |
| ЧЕРНОВ Павел Петрович | заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |
| НИГМАТУЛЛИН Рустам Камильевич | первый заместитель руководителя Исполнительного комитета по экономике |
| ХАДИУЛЛИН Ильсур Гараевич | начальник Управления образования Исполнительного комитета г.Казани |

Сильный снегопад с дождем, в результате которого отложился гололед на линиях электропередачи и сильный ветер стали причиной обрывов ЛЭП в 13 районах Татарстана в воскресенье, 5 декабря

Без электроснабжения остались более 200 тысяч жителей в зоне ответственности Чистопольских электрических сетей (потребители Чистопольского, Аксубаевского, Алексеевского, Нурлатского, Новошешминского, Алькеевского, Спасского районов) и около 25 тысяч потребителей Заинского, Нижнекамского, Актанышского, Сармановского, Муслюмовского, Мензелинского районов РТ. Были обесточены 3 линии – ВЛ 220кВ и 6 линий – ВЛ 110кВ. Кроме обрывов ЛЭП зафиксированы случаи падения опор воздушных линий электропередачи. Сразу же начались работы по ремонту и восстановлению электроснабжения.

К ликвидации последствий комплекса неблагоприятных погодных условий – мокрого снега, сильного порывистого ветра, сохранения температуры воздуха ниже нуля, гололедообразования – привлечено 530 специалистов ОАО "Сетевая компания" и  более 200 человек  с подрядных строительных организаций, в составе 130 специализированных бригад, полностью укомплектованных спецтехникой, необходимыми материалами и оборудованием. Работы координируются оперативным штабом по восстановлению энергоснабжения.

В девяти муниципальных районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.

К утру 6 декабря в ряде районов (Муслюмовский, Сармановский, Алькеевский) подача электроэнергии была полностью восстановлена. В остальных районах (кроме Новошешминского) к 8 часам были подключены все объекты жизнеобеспечения. Без электричества оставались 265 населенных пунктов. Были отключены 2 линии – ВЛ 220кВ, 3 линии – ВЛ 110кВ, ВЛ 0,4-10кВ – 226 фидеров.

Погодные условия в РТ продолжают ухудшаться. Вечером 6 декабря и ночью 7 декабря в Юго-Восточных районах РТ ожидается снег  18-23 мм, отложение гололеда на проводах. Толщина гололедных отложений местами достигает 40-50 мм и создает значительные весовые нагрузки на все элементы ЛЭП, что приводит к обрывам проводов, тросов, разрушению арматуры, изоляторов и даже опор воздушных линий. Ситуацию усугубляет и ветер, скорость которого местами достигает 22 м/с. При такой двойной нагрузке – весовой и ветровой – особенно возрастает опасность разрыва проводов, падения столбов и опор.

По данным на 19:00 6 декабря из-за повреждения опоры остается отключенной ВЛ 220 кВ Нижнекамская-Чистополь-220, где сейчас работают 2 бригады. Также отключены девять ВЛ-110 кВ. Количество обесточенных фидеров 0,4-10 кВ – 128, населенных пунктов - 314, трансформаторных подстанций – 1065.

На устранении повреждений на ВЛ 110-220 кВ работают 9 специализированных бригад, на устранении повреждений на ВЛ 0,4-10 кВ работают более 130 бригад.

Несмотря на погодные условия, поэтапное подключение энергопотребителей продолжается.