Отчёт

ГУ "Управление рационального использования ТЭР"

по результатам месячника качества моторных топлив

с 4 февраля по 7 марта 2008 года.

С 4 февраля по 7 марта 2008 года проводился месячник по проверке качества реализуемых и потребляемых моторных топлив.

В Республике Татарстан на сегодня функционируют всего 803 АЗС, 108 нефтебаз.

В течение месячника по горячей линии поступило 34 жалобы. Все случаи проверены с отбором проб. Подтвердилось несоответствие по одному случаю.

Проверено всего 350 объектов, в том числе 344 АЗС и 6 нефтебаз, т.е. это почти 43% АЗС от общего количества.

Проверку производили на предмет:

- Соблюдения требований нормативных документов, выполнение которых должно обеспечивать должное качество моторных топлив при их хранении и реализации.

- Проверка качества реализуемых и потребляемых топлив с отбором проб и проведением их испытаний в лабораториях.

В результате мы выявили следующее:

- на момент проверки на 84 объектах нарушения не выявлены;

- на остальных 266 объектах выявлены:

- 505 нарушений, случаев не выполнения требований нормативных документов по обеспечению качества моторных топлив.

- было отобрано и испытано всего 711 проб выявили, что в 44 случаях пробы не соответствуют по отдельных показателям требованиям ГОСТ, что составляет 6,2% от общего количества испытанных проб. В январе месяце мы имели показатель – 5,2%.

По 70 объектам для принятия соответствующих мер материалы направлены в Казанскую межрайонную природоохранную прокуратура, по 49 – в Управление ФАС по РТ и Управление Роспотребнадзора по РТ.

Ими принимаются меры.

Результаты месячника свидетельствуют о наличии на рынке моторных топлив некачественной продукции. Как было сказано она в пределах более 6%.