Брифинг в Кабинете Министров РТ от 24.06.2014г.

Информация

об итогах месячника по проверке качества моторных топлив

в Республике Татарстан

и состоянию розничных цен в Республике Татарстан

Гилязиев Р.Ф. - начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» доложил:

По первому вопросу:

В период месячника по проверке качества реализуемых и потребляемых моторных топлив на автозаправочных станциях (топливозаправочных пунктах) и нефтебазах, с 12 мая по 12 июня 2014 года отобрано 1 239 проб  моторных топлив на 550 объектах (534 АЗС и 16 нефтебазах). Из них к настоящему времени – 23.06.2014г. - испытано 1 114 проб, в том числе: 760 бензинов и 354 дизельных топлив.

По результатам испытаний выявлено, что 37 проб (3,3%), не соответствуют по отдельным показателям качества требованиям ГОСТ, в том числе:

- По бензинам - 22 пробы, что составляет 2,9 % от испытанных проб бензина.

- По дизельному топливу - 15 проб, что составляет 4,2% от испытанных проб дизельного топлива.

Анализ случаев несоответствия показывает, что большая часть несоответствий по дизельному топливу и бензинам выявлено по показателю:

- «Содержание серы».  В 27 случаях, в том числе - в 19 случаях бензины и 8 случаях дизельное топливо реализовывались с содержанием серы большим, чем владельцы заявляли при продаже и предоставляли паспорта качества при проверке. Продавцы, исходя из заявляемого качества моторного топлива, устанавливают более высокие розничные цены.

- В 10 случаях даже содержание серы выше допустимого, чем регламентировано в нормативном документе - Техническом регламенте "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержден постановлением Правительства РФ от 27.02.2008г. № 118 (для дизельного топлива - сера – до 350 мг/кг, а для бензинов – сера – до 150 мг/кг).

- В остальных 17 случаях дизельное топливо и бензины продаются, как Евро–5 или Евро–4, а содержание серы больше, чем полагается, т.е. владельцы под видом Евро-5 и Евро-4 – продавали Евро-3.

По случаям допущенных нарушений и реализации продукции, несоответствующей требованиям ГОСТ, проинформированы все владельцы АЗС для выяснения и устранения причин реализации некачественных моторных топлив.

В целом, можно отметить, что в 2014 году случаев нарушений меньше и характер нарушений изменился по сравнению с 2013 годом. Снижение количества выявленных в период данного месячника и изменение характера нарушений свидетельствует о том, что проводимая нами работа даёт определенные положительные результаты в улучшении качества реализуемых моторных топлив в Республике.

По второму вопросу:

В 2014 году уровень максимальных розничных цен на большинстве АЗС Республики в основном находился на уровне ниже средних максимальных розничных цен в Приволжском Федеральном Округе (ПФО).

Субъекты нефтепродуктообеспечения Республики в основном никогда первыми в ПФО не повышали розничные цены без наличия обоснования и рассмотрения вопроса на заседании рабочей группы.

ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»

Сайт: ter.tatarstan.ru, телефон «Горячей линии» - 295-26-57