ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ					              КАРАР

_____________                                                           № ____________

г. Казань

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств МИТ «СМАРТ Сити Казань»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств МИТ «СМАРТ Сити Казань» с заявленной мощностью 40 000 кВт на уровне напряжения 10 кВ по II категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту в размере 567 054 747,31 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам						М.Р. Зарипов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель председателя						  А.Л. Штром

Начальник юридического отдела                             		        Э.Д. Садыкова

Начальник отдела регулирования и контроля

платы за технологическое присоединение	                                  И.Х.Шакирзянова

Проект приказа подготовил: К.В. Дмитриева

Приложение к постановлению

Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от ____________ № ______

Плата за технологическое присоединение к электрическим

сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств МИТ «СМАРТ Сити Казань» с разбивкой по мероприятиям,

осуществляемым при технологическом присоединении

|  | руб. (без учета НДС) |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям | Стоимость |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю | 18 034,91 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительств «последней мили», всего, в т.ч.: | - |
| 3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили», всего, в т.ч.: | 567 024 558,97 |
| 3.1. | строительство кабельных линий | 210 261 849,2 |
| 3.1.1. | в т.ч. методом горизонтально-направленного бурения | 900 819,04 |
| 3.2. | строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 356 448 301,08 |
| 3.3. | прибыль на прочие цели | 314 408,69 |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | 5 431,72 |
| 5. | - Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств | 3 268,99 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети | 3 452,72 |
| 7. | Итого плата за технологическое присоединение | 567 054 747,31 |