ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ					         КАРАР

от __________                       г. Казань                            № _____

| О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2019 № 6-140/тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций на 2020 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2019 № 6-140/тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций на 2020 год» следующие изменения:

приложение 1 дополнить таблицами 3, 4 следующего содержания:

«Таблица 3

| №п/п | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Величина стандартизированной тарифной ставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | С2.1.2.4.2 35кВ | воздушные линии на металлических опорах сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | рублей/км | 5 689 029* |  |
|  |  |  |  | 12 024 630** |  |
| 9. | С3.1.1.1.4 35 кВ | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | рублей/км | 4 606 697 |  |
| 10. | С3.6.1.1.4 35 кВ | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | рублей/км | 17 044 362 |  |
| 11. | С4.1.4 35 кВ | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | рублей/шт | 1 757 106 |  |
| 12. | С7.1 35/6 (10)кВ | однотрансформаторные подстанции | рублей/кВт | 7 452 |  |

*- в одноцепном исполнении;

**- в двухцепном исполнении.

Таблица 4

| 13. | Условное обозначение | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Единица измерения | Величина стандартизированной тарифной ставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | С8.1.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазного прямого включения | рублей за точку учета | 18 655 |
| 13.2 | С8.2.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения | рублей за точку учета | 24 478 |
| 13.3 | С8.2.1 1-20 кВ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения | рублей за точку учета | 307 498 |
| 13.4 | С8.2.2 0,4 кВ и ниже с ТТ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения | рублей за точку учета | 33 0881 |
| 13.5 | С8.2.2 0,4 кВ и ниже с ТТ |  | рублей за точку учета | 132 0012 |
| 13.6. | С8.2.2 35 кВ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения | рублей за точку учета | 1 658 8531 |
| 13.7 | С8.2.3 1-20 кВ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения | рублей за точку учета | 359 1361 |
|  |  |  |  | 586 9022 |

1- в случае  навесного исполнения	;

2- в случае напольного исполнения (на фундаменте).»;

приложение 2:

в наименовании слова «ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт» заменить словами «20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт»;

дополнить таблицей 3 следующего содержания:

«Таблица 3

руб./кВт (без учета НДС)

| 13. | Условное обозначение | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Единица измерения | Величина стандартизированной тарифной ставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | СmaxN8.1.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазного прямого включения | рублей за точку учета | 2 915 |
| 13.2 | СmaxN8.2.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения | рублей за точку учета | 2 288 |
| 13.3 | СmaxN8.2.1 1-20 кВ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения | рублей за точку учета | 1 728 |
| 13.3 | СmaxN8.2.2 0,4 кВ и ниже с ТТ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения | рублей за точку учета | 2101 |
| 13.4 |  |  | рублей за точку учета | 8382 |
| 13.5 | С8.2.3 1-20 кВ | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения | рублей за точку учета | 1 8161 |
|  |  |  |  | 2 9672 |

1- в случае  навесного исполнения	;

2- в случае напольного исполнения (на фундаменте).».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель 		                                     				        А.С.Груничев

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель председателя 						          А.Л.Штром

Начальник юридического отдела	                                                            Н.В.Царева

Начальник отдела регулирования и контроля

платы за технологическое присоединение	                                        И.Х.Шакирзянова