| - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - комитет - РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН - по тарифам |  | - ТАТАРСТАН - РЕСПУБЛИКАСЫның - тарифлар буенча ДӘҮЛӘТ - комитеты |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ					        КАРАР

___________                        г. Казань                 № ______________

| Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды, транспортировку сточных вод и утверждении производственных программ для Акционерного общества «Татэнерго» на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, протоколом заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от___________№_________ Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Установить тарифы на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Татэнерго» (далее – АО «Татэнерго»), осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить производственные программы АО «Татэнерго» в сфере водоснабжения и водоотведения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- АО «Татэнерго», осуществляющему холодное водоснабжение 
и водоотведение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, 
в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 г. № 108, в срок не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

- Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

- Председатель									          А.С.Груничев

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета

- Республики Татарстан по тарифам

от _____________ № _____________

Тарифы на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для АО «Татэнерго», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2025 год

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м |  | Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | АО «Татэнерго» |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование «город Набережные Челны» |  |  |  |  |
| 1.1 | Филиал АО «Татэнерго» - «Набережночелнинская ТЭЦ» (тарифы указаны без учета НДС) | 2,57 | 2,57 | 1,49 | 1,95 |
|  | Муниципальное образование «город Казань» |  |  |  |  |
| 1.2 | Филиал АО «Татэнерго» - «Казанская Теплоэлектроцентраль-1» (тарифы указаны без учета НДС) | 0,70 | 0,74 | 0,21 | 0,29 |
| 1.3 | Филиал АО «Татэнерго» - «Казанская Теплоэлектроцентраль-2» (тарифы указаны без учета НДС) | 0,38 | 0,52 | 1,55 | 1,76 |

Отдел организации, контроля и сопровождения

принятия тарифных решений Государственного

- комитета Республики Татарстан по тарифам

Приложение 2 к постановлению Государственного комитета

- Республики Татарстан по тарифам

от _____________ № _____________

| Производственная программа организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Паспорт производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая организация |  | Филиал АО «Татэнерго» - «Набережночелнинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  | 420021 г. Казань ул. Марселя Салимжанова , д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный орган регулирования |  | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  | 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с |  |  | 01.01.2025 |  | по |  | 31.12.2025 |  |
| Раздел 2. Объем подачи воды/Принято сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатели производственной деятельности |  |  |  |  | Единица измерения |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1 | Объем воды, полученный со стороны |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 290,72 |  |  |
| 2 | Подано воды в сеть |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Объем потерь воды |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Отпущено воды, всего |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 290,720 |  |  |
| 5 | Объем воды, потребляемый на нужды предприятия |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 282,000 |  |  |
| 6 | Отпуск (реализация) воды потребителям всего, в т.ч.: |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 8,720 |  |  |
| 6.1 | другим организациям водоснабжения |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 0,00 |  |  |
| Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |
| 1 | Необходимая валовая выручка транзитной организации |  |  |  |  | тыс.руб. |  | 6 309,51 |  |  |
| 2 | Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР) |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  | 546,49 |  |  |
| 2.1 | текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод |  |  |  |  | тыс.руб. |  | 328,89 |  |  |
| 2.1.1 | в т.ч. расходы на электрическую энергию |  |  |  |  | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  |
| 2.2 | индекс потребительских цен на 2024 год |  |  |  |  | % |  | 0,00 |  |  |
| 2.3 | индекс потребительских цен на 2025 год |  |  |  |  | % |  | 0,00 |  |  |
| 2.4 | протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах |  |  |  |  | усл.км |  | 77,16 |  |  |
| 3 | Протяженность сети транзитной организации |  |  |  |  | усл.км |  | 0,00 |  |  |
| 3.1 | фактическая протяженность сетей |  |  |  |  | км |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Нормативный уровень расходов на амортизацию |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  | 0,00 |  |  |
| Раздел 4. График реализации мероприятий производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  |  |  | плановый период |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дпс - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  | % |  | - |  |  |
| 1.2 | Дпрс - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  | % |  | - |  |  |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пн - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  |  |  | ед./км |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дпв - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  |  |  |  | % |  | 6,91 |  |  |
| 3.2 | Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |  |  |  |  | кВт*ч/куб.м |  | 1,23 |  |  |
| Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя планируемого периода |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопоставление динамики изменения |  | % | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются без изменения. |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Производственная программа организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Паспорт производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая организация |  | Филиал АО «Татэнерго» - «Набережночелнинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный орган регулирования |  | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  | 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с |  | 01.01.2025 |  | по |  | 31.12.2025 |  |
| Раздел 2. Объем подачи воды/Принято сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатели производственной деятельности |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Величина показателя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 1 | Принято сточных вод для передачи (транспортировки), всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 296,97 |
| 2 | собственные нужды предприятия |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 0,00 |
| 3 | Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 0,00 |
| 3.1 | принято сточных вод от других канализаций |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 296,97 |
| 4 | Объем транспортируемых сточных вод |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 296,97 |
| 4.1 | Передано сточных вод другим канализациям |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 20,51 |
| Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Величина показателя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 1 | Необходимая валовая выручка транзитной организации |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  | 6 309,51 |
| 2 | Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР) |  |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  | 546,49 |
| 2.1 | текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  | 328,89 |
| 2.1.1 | в т.ч. расходы на электрическую энергию |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  | 0,00 |
| 2.2 | индекс потребительских цен на 2024 год |  |  |  |  |  | % |  | 0,00 |
| 2.3 | индекс потребительских цен на 2025 год |  |  |  |  |  | % |  | 0,00 |
| 2.4 | протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах |  |  |  |  |  | усл.км |  | 77,16 |
| 3 | Протяженность сети транзитной организации |  |  |  |  |  | усл.км |  | 0,00 |
| 3.1 | фактическая протяженность сетей |  |  |  |  |  | км |  | 0,00 |
| 4 | Нормативный уровень расходов на амортизацию |  |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  | 0,00 |
| Раздел 4. График реализации мероприятий производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
| 1 | Ремонт сетей водоотведения |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Величина показателя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дсвно - Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  |  |  | % |  | - |
| 1.2 | Днн - Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к виду централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |  |  |  |  |  | % |  | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пн - Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  |  |  |  | ед./км |  | 0,00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  |  |  |  |  | кВт*ч/куб.м |  | 1,23 |
| Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Величина показателя планируемого периода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопоставление динамики изменения |  | % |  | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются без изменения. |  |  |  |  |
| Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Производственная программа организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Паспорт производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая организация |  | Филиал АО «Татэнерго» - «Казанская Теплоэлектроцентраль-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный орган регулирования |  | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  | 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с |  |  | 01.01.2025 |  |  |  | по |  |  |  | 31.12.2025 |  |
| Раздел 2. Объем подачи воды/Принято сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатели производственной деятельности |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1 | Объем воды, полученный со стороны |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 2 | Подано воды в сеть |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Объем потерь воды |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Отпущено воды, всего |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 5 | Объем воды, потребляемый на нужды предприятия |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 6 | Отпуск (реализация) воды потребителям всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 20,51 |  |  |
| 6.1 | другим организациям водоснабжения |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 276,46 |  |  |
| Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |
| 1 | Необходимая валовая выручка транзитной организации |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 6 309,51 |  |  |
| 2 | Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР) |  |  |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  |  |  | 546,49 |  |  |
| 2.1 | текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 328,89 |  |  |
| 2.1.1 | в т.ч. расходы на электрическую энергию |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2 | индекс потребительских цен на 2024 год |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3 | индекс потребительских цен на 2025 год |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4 | протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах |  |  |  |  |  |  | усл.км |  |  |  | 77,16 |  |  |
| 3 | Протяженность сети транзитной организации |  |  |  |  |  |  | усл.км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1 | фактическая протяженность сетей |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Нормативный уровень расходов на амортизацию |  |  |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Раздел 4. График реализации мероприятий производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дпс - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | - |  |  |
| 1.2 | Дпрс - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | - |  |  |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пн - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  |  |  |  |  |  |  | ед./км |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дпв - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 6,91 |  |  |
| 3.2 | Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/куб.м |  | 1,23 |  |  |
| Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  | Единица измерения |  |  | Величина показателя планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопоставление динамики изменения |  | % |  |  | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются без изменения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная программа организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Паспорт производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая организация |  | Филиал АО «Татэнерго» - «Казанская Теплоэлектроцентраль-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный орган регулирования |  | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  | 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с |  | 01.01.2025 |  |  | по |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |
| Раздел 2. Объем подачи воды/Принято сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатели производственной деятельности |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1 | Принято сточных вод для передачи (транспортировки), всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 2 | собственные нужды предприятия |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1 | принято сточных вод от других канализаций |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 4 | Объем транспортируемых сточных вод |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 4.1 | Передано сточных вод другим канализациям |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 20,51 |  |  |
| Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1 | Необходимая валовая выручка транзитной организации |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 6 309,51 |  |  |
| 2 | Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР) |  |  |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  |  |  | 546,49 |  |  |
| 2.1 | текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 328,89 |  |  |
| 2.1.1 | в т.ч. расходы на электрическую энергию |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2 | индекс потребительских цен на 2024 год |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3 | индекс потребительских цен на 2025 год |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4 | протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах |  |  |  |  |  |  | усл.км |  |  |  | 77,16 |  |  |
| 3 | Протяженность сети транзитной организации |  |  |  |  |  |  | усл.км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1 | фактическая протяженность сетей |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Нормативный уровень расходов на амортизацию |  |  |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Раздел 4. График реализации мероприятий производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дсвно - Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | - |  |  |
| 1.2 | Днн - Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к виду централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | - |  |  |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пн - Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  |  |  |  |  | ед./км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/куб.м |  |  |  | 1,23 |  |  |
| Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  | Единица измерения |  |  | Величина показателя планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопоставление динамики изменения |  | % |  |  | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются без изменения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Производственная программа организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Паспорт производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая организация |  | Филиал АО «Татэнерго» - «Казанская Теплоэлектроцентраль-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный орган регулирования |  | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  | 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с |  |  | 01.01.2025 |  |  |  | по |  |  |  | 31.12.2025 |  |
| Раздел 2. Объем подачи воды/Принято сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатели производственной деятельности |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1 | Объем воды, полученный со стороны |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 2 | Подано воды в сеть |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Объем потерь воды |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Отпущено воды, всего |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 5 | Объем воды, потребляемый на нужды предприятия |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 6 | Отпуск (реализация) воды потребителям всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 20,51 |  |  |
| 6.1 | другим организациям водоснабжения |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 276,46 |  |  |
| Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |
| 1 | Необходимая валовая выручка транзитной организации |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 6 309,51 |  |  |
| 2 | Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР) |  |  |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  |  |  | 546,49 |  |  |
| 2.1 | текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 328,89 |  |  |
| 2.1.1 | в т.ч. расходы на электрическую энергию |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2 | индекс потребительских цен на 2024 год |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3 | индекс потребительских цен на 2025 год |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4 | протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах |  |  |  |  |  |  | усл.км |  |  |  | 77,16 |  |  |
| 3 | Протяженность сети транзитной организации |  |  |  |  |  |  | усл.км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1 | фактическая протяженность сетей |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Нормативный уровень расходов на амортизацию |  |  |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Раздел 4. График реализации мероприятий производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дпс - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | - |  |  |
| 1.2 | Дпрс - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | - |  |  |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пн - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  |  |  |  |  |  |  | ед./км |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дпв - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 6,91 |  |  |
| 3.2 | Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/куб.м |  | 1,23 |  |  |
| Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  | Единица измерения |  |  | Величина показателя планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопоставление динамики изменения |  | % |  |  | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются без изменения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная программа организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Паспорт производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая организация |  | Филиал АО «Татэнерго» - «Казанская Теплоэлектроцентраль-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный орган регулирования |  | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  | 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с |  | 01.01.2025 |  |  | по |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |
| Раздел 2. Объем подачи воды/Принято сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатели производственной деятельности |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1 | Принято сточных вод для передачи (транспортировки), всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 2 | собственные нужды предприятия |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1 | принято сточных вод от других канализаций |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 4 | Объем транспортируемых сточных вод |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 296,97 |  |  |
| 4.1 | Передано сточных вод другим канализациям |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  |  | 20,51 |  |  |
| Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1 | Необходимая валовая выручка транзитной организации |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 6 309,51 |  |  |
| 2 | Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР) |  |  |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  |  |  | 546,49 |  |  |
| 2.1 | текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 328,89 |  |  |
| 2.1.1 | в т.ч. расходы на электрическую энергию |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2 | индекс потребительских цен на 2024 год |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3 | индекс потребительских цен на 2025 год |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4 | протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах |  |  |  |  |  |  | усл.км |  |  |  | 77,16 |  |  |
| 3 | Протяженность сети транзитной организации |  |  |  |  |  |  | усл.км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1 | фактическая протяженность сетей |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Нормативный уровень расходов на амортизацию |  |  |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Раздел 4. График реализации мероприятий производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Величина показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дсвно - Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | - |  |  |
| 1.2 | Днн - Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к виду централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | - |  |  |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пн - Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  |  |  |  |  | ед./км |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/куб.м |  |  |  | 1,23 |  |  |
| Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  | Единица измерения |  |  | Величина показателя планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопоставление динамики изменения |  | % |  |  | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются без изменения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |