Об установлении зон санитарной

охраны водозабора ООО «Маяк»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  от 17.11.2021 № 1251-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Татарстан», учитывая лицензию на пользование недрами серии ТАТ 01404 ВЭ от 16.03.2010, санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от  15.01.2025 № 16.11.11.000.Т.000041.01.25  о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании проекта организации зон  санитарной  охраны  (далее – ЗСО) водозабора подземных вод ООО «Маяк» в с. Шишинер и с. Ура Балтасинского муниципального района Республики Татарстан с установлением ограничений использования земельных участков в границах ЗСО, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ЗСО водозабора подземных вод ООО «Маяк» в с. Шишинер и с. Ура Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, с границами согласно приложению 1 к настоящему приказу, с режимом хозяйственного использования территорий согласно приложению 2 к настоящему приказу в соответствии с санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 года.

2. Отделу правового обеспечения направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. После государственной регистрации начальнику отдела геологии твердых полезных ископаемых обеспечить направление копии настоящего приказа в:

- ООО «Маяк»;

- филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан для внесения сведений об установлении ЗСО в Единый государственный реестр недвижимости;

- Исполнительный комитет Балтасинского муниципального района Республики Татарстан;

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

4. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Балтасинского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО «Маяк» в с. Шишинер и с. Ура Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозабора.

5. Рекомендовать Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан провести мероприятия по организации учета решения об установлении ЗСО при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр         	                                                                                    А.В. Шадриков

- Приложение 1

- к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от             2025 г. №___

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО «Маяк»

в с. Шишинер и с. Ура Балтасинского муниципального района

Республики Татарстан

Участок недр действующего водозабора ООО «Маяк», используемого для добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и производственного водоснабжения, расположен в с. Шишинер и с. Ура Балтасинского муниципального района Республики Татарстан.

Водозабор ООО «Маяк» состоит из четырех одиночных водозаборных скважин - №№ 1, 2, 29, 34, две из которых находятся в с. Шишинер (№№ 1, 29), две  в с. Ура (№№ 2, 34).

Географические координаты водозаборных  скважин:

№ 1 — 550 746,66, 1 389 147,42;

№ 2 — 549 225,95, 1 388 337,38;

№ 29 — 550 832,64, 1 389 668,42;

№ 34 — 549 643,04, 1 388 568,49 (система координат МСК-16, зона - 1).

Кадастровые номера земельных участков под первый пояс ЗСО:

№ 1 — 16:12:000000:620, 16:12:140301:32;

№ 2 — 16:12:000000:643, 16:12:140301:27;

№ 29 — 16:12:140301:33;

№ 34 — 16:12:140202 (кадастровый квартал).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Водозабор в с. Шишинер представлен водозаборной скважиной № 1:

I пояс ЗСО

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 устанавливается на расстоянии 30 м с северной, восточной, южной сторон, с западной стороны - 15 м от устья скважины;

II пояс ЗСО

Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 устанавливается эллипсом, вытянутым вдоль по потоку подземных вод с размерами 210х60 м, в т.ч. вверх по потоку (в юг-юго-восточном направлении) - 180 м, вниз по потоку (в север-северо-западном направлении) - 30 м, максимальная ширина - 60 м;

III пояс ЗСО

Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 устанавливается эллипсом, вытянутым вдоль по потоку подземных вод с размерами 393х60 м, в т.ч. вверх по потоку (в юг-юго-восточном направлении) - 363 м, вниз по потоку (в север-северо-западном направлении) - 30 м, максимальная ширина - 60 м;

Водозабор в с. Ура представлен водозаборной скважиной № 2:

I пояс ЗСО

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 2 устанавливается на расстоянии к северу - 20 м, к северо-востоку - 27 м, к востоку - 20 м, к восток-юго-востоку - 20 м, к юго-востоку - 25 м, к юг-юго-западу - 51 м; к юго-западу — 47 м, к запад-юго-западу - 47 м, к северо-западу 30 м от устья скважины;

II пояс ЗСО

Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 2 устанавливается эллипсом, вытянутым вдоль по потоку подземных вод с размерами 109х72 м, в т.ч. вверх по потоку (в юго-западном направлении) - 79 м, вниз по потоку (в северо-восточном направлении) - 30 м, максимальная ширина - 72 м;

III пояс ЗСО

Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 2 устанавливается эллипсом, вытянутым вдоль по потоку подземных вод с размерами 393х168 м, в т.ч. вверх по потоку (в юго-западном направлении) - 363 м, вниз по потоку (в северо-восточном направлении) - 30 м, максимальная ширина - 168 м;

Водозабор в с. Шишинер представлен водозаборной скважиной № 29:

I пояс ЗСО

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 29 устанавливается на расстоянии к северу - 11м, к востоку - 17 м, к югу - 22 м, к западу - 20 м от устья скважины;

II пояс ЗСО

Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 29 устанавливается эллипсом, вытянутым вдоль по потоку подземных вод с размерами 141х138 м, в т.ч. вверх по потоку (в юг-юго-восточном направлении) - 88 м, вниз по потоку (в север-северо-западном направлении) - 53 м, максимальная ширина - 138 м;

III пояс ЗСО

Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 29 устанавливается  эллипсом, вытянутым вдоль по потоку подземных вод с размерами 683х566 м, в т.ч. вверх по потоку (в юг-юго-восточном направлении) - 595 м, вниз по потоку (в север-северо-западном направлении) - 88 м, максимальная ширина - 566 м;

Водозабор в с. Ура представлен водозаборной скважиной № 34:

I пояс ЗСО

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 34 устанавливается на расстоянии 30 м с северной, южной, западной сторон, с восточной стороны — 11 м от устья скважины;

II пояс ЗСО

Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 34 устанавливается эллипсом, вытянутым вдоль по потоку подземных вод с размерами 101х96 м, в т.ч. вверх по потоку (в юго-западном направлении) - 53 м, вниз по потоку (в северо-восточном направлении) - 48 м, максимальная ширина - 96 м;

III пояс ЗСО

Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 34 устанавливается  эллипсом, вытянутым вдоль по потоку подземных вод с размерами 761х604 м, в т.ч. вверх по потоку (в юго-западном направлении) - 595 м, вниз по потоку (в северо-восточном направлении) - 166 м, максимальная ширина - 604 м.

- Приложение 2

к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от             2025 г. №___

Режим хозяйственного использования территорий

в границах зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО «Маяк»

в с. Шишинер и с. Ура Балтасинского муниципального района

Республики Татарстанн

- 1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- 3.1.  Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).