Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта                   ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» - «19-ти этажное каркасно-монолитное общежитие по ул. Яруллина» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВОДОКАНАЛ» г.Казани

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение МУП «ВОДОКАНАЛ» г.Казани (далее – МУП «Водоканал») по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» - «19-ти этажное каркасно-монолитное общежитие по ул. Яруллина» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 15,70 м3/час в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды 15,70 м3/час.

Почтовый адрес  МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования) расчет платы выполнен в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом Х Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

Для осуществления подключения Объекта строительство сетей водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» не требуется.

Согласно выданным технически условиям точка подключения Объекта находится на существующей сети МУП «Водоканал» диаметром 500 мм по ул. Яруллина в колодце В1-1, расстояние от точки подключения до Объекта составляет 51 м. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения диаметром 2х160 мм общей протяженностью 101 п.м. от Объекта до точки подключения (места врезки в существующие сети МУП «Водоканал») будут выполняться за счет средств ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» (Договор генерального строительного подряда № 31401516827 от 29.09.2014 между ООО «ИСК Стройинжиниринг» и ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет».

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 3 476 784,29 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 26 314,50 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения –  2 755 112,93 руб.;

- налог на прибыль – 695 356,86 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Произведены следующие корректировки:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство.

Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению составляют  26 314,50 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 11 429 руб.;

- транспортные расходы – 14 885,5 руб.

При расчете затрат на оплату труда и отчисления МУП «Водоканал» заявлены заработная плата инженера 2-ой категории и ведущего инженера с общей продолжительностью выполнения работ в размере 40 часов на  сумму 11 429,0 рублей.

| № п/п | Наименование профессии | Кол-во часов всего | Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб. | Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведущий инженер | 12 | 290,5 | 3 486,0 |
| 2. | Ведущий инженер | 18 | 290,5 | 5 229,0 |
| 3. | Ведущий инженер | 5 | 290,5 | 1 452,5 |
| 4. | Инженер 2-ой категории | 5 | 252,3 | 1 261,5 |
|  | ИТОГО: | 40 |  | 11 429 |

Госкомитетом общая продолжительность работ по  рассмотрению заявки на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзора за строительством принята в размере 35 часов, согласно времени затрачиваемому на указанные работы аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства:

| № п/п | Наименование |  | Кол-во часов всего | Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб. | Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профессии | мероприятия |  |  |  |
| 1. | Ведущий инженер | Подготовка и выдача технических условий | 14,5 | 290,5 | 4 212,25 |
| 2. | Ведущий инженер | Согласование материалов приобретенных заказчиком необходимых для врезки в сети водоснабжения | 10 | 290,5 | 2 905,00 |
| 3. | Ведущий инженер | Участие в приемке работ по укладке водопроводных сетей от Объекта до точки подключения | 5 | 290,5 | 1 452,50 |
| 4. | Инженер 2-ой категории | Проверка выполнения заказчиком технических условий, работа с документами | 5,5 | 252,3 | 1 387,65 |
|  | ИТОГО: |  | 35 |  | 9 958,0 |

МУП «Водоканал» представлен расчет стоимости эксплуатации 1 маш/ч автомобиля на сумму 425,3 руб/час. Заявленное время эксплуатации автомобиля (35 часов) не обосновано. Расчет стоимости эксплуатации автомобиля из расчета расстояния до Объекта также не представлен.

Госкомитетом стоимость эксплуатации автомобиля принята по предложению МУП «Водоканал» в размере 425,3 руб./час, а время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, согласно времени эксплуатации автомобиля по аналогичным организациям водопроводно-канализационного хозяйства.

| № п/п | Наименование марки | Кол-во а/м | Кол-во часов | Цена за 1 час, руб. | Сумма всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль Chevrolet Lacetti | 1 | 8 | 425,3 | 3 402,40 |

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 13 360,4 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 9 958,0 руб.;

- транспортные расходы – 3 402,4 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды. Согласно информации МУП «Водоканал», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует,  так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сут (6 771 куб.м/ч), а также строительство очистных сооружений промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка (далее – цех обезвоживания осадка) производительностью 80 тыс.куб.м/сут (29 792 куб.м/ч).  Проектно-сметная документация на реконструкцию ВОС и строительство цеха обезвоживания осадка разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» 26.03.2015 в адрес Госкомитета представлены положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции ВОС и строительства цеха обезвоживания осадка, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15 и              № 0032-15. Согласно заключению стоимость «Корпус водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс.куб.м/сут.» составила 913 281,21 тыс. руб. (в ценах 4 кв.2014 г.), а стоимость «Корпуса очистки промывных вод с ЦМО» составила 991 811,91 тыс. руб. (в ценах 4 кв.2014 г.).

Расходы на модернизацию Волжского водозабора МУП «Водоканал» предлагает отнести на плату за подключение пропорционально подключаемой нагрузке заявителя – 15,70 м3/час. Указанные расходы по предложению МУП «Водоканал» составят  2 755 112,93 руб.

Госкомитетом указанные расходы исключены из платы за подключение к системе холодного водоснабжения, так как:

1) Источниками финансирования мероприятий по реконструкции ВОС  и строительства цеха обезвоживания осадков, согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2018 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 18.12.2013 №131/0-1), являются амортизационные отчисления и прибыль на развитие производства. Источник финансирования «плата за подключение» по указанным мероприятиям отсутствует.

Согласно п. 13 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» указанные мероприятия не могут быть выполнены за счет платы за подключение.

2) По обоснованию отсутствия резерва мощности Волжского водозабора 26 марта 2015 МУП «Водоканал» представлено заключение, выполненное ЗАО «Казанской Гипронииавиапром».

В экспертном заключении отсутствуют расчеты и выводы экспертов по водопотреблению с учетом ежегодного снижения полезного отпуска. Согласно материалам тарифного дела МУП «Водоканал» на 2015 год уровень загрузки производственных мощностей по оборудованию водозабора составляет 46,77% от плановых показателей, что не соответствует данным экспертов. По мнению Госкомитета, дефицит мощности создан искусственным путем за счет резервирования мощностей.

Основные выводы экспертов связаны с износом оборудования и необходимостью улучшения качества водоподготовки, выполнение данных мероприятий необходимо как для существующих, так и вновь присоединяемых абонентов.

По количественной оценке долей, приходящихся на подключение новых потребителей и на улучшение обслуживания существующих абонентов, МУП «Водоканал» представлен расчет (письмо от 16.07.2015 №09-05-9671) по распределению доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей, который согласован с Минстроем РТ и с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани. Однако в данном расчете не отражены замечания по распределению долей, которые Госкомитет направил в адрес Минстроя  РТ письмом от 25.06.2015 №1-24/1683.

3) Методическими указаниями не предусмотрено пропорциональное распределение затрат с последующим включением в плату за подключение к централизованным системам водоснабжения.

На основании изложенного, Госкомитетом расходы на модернизацию Волжского водозабора в размере 2 755 112,93 руб. исключены и состава платы.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ на подключение. Рассчитанная НВВ составила 13 360,40 руб. (без учета НДС).

Таблица. Сравнительная таблица затрат по мероприятиям.

руб. (без учета НДС)

| № п/п | Мероприятия по подключению к системе водоснабжения | Предложение МУП "Водоканал" | Предложение Госкомитета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством | 26 314,50 | 13 360,40 |
| 2. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: | 2 755 112,93 | - |
| 2.1. | Реконструкция водопроводных очистных сооружений | 2 755 112,93 | - |
| 3. | Налог на прибыль | 695 356,86 | - |
| 4. | Итого плата за подключение | 3 476 784,29 | 13 360,40 |

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» - «19-ти этажное каркасно-монолитное общежитие по ул. Яруллина» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 15,70 м3/час в размере 13 360,40 руб. (без учета НДС).

2. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406.

Ведущий советник отдела регулирования и контроля

платы за технологическое присоединение                                      С.А. Меркурьев