| - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - комитет - РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН - по тарифам |  | - ТАТАРСТАН - РЕСПУБЛИКАСЫның - тарифлар буенча ДӘҮЛӘТ - комитеты |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ					      КАРАР

___________                         г.Казань                  № ______________

| Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод и утверждении производственной программы для Общества с ограниченной ответственностью «РСК» Верхнеуслонского муниципального района на 2026 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, протоколом заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.08.2025 № 14-ПР 
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Установить тарифы на транспортировку сточных вод 
для Общества с ограниченной ответственностью «РСК» Верхнеуслонского муниципального района (далее – ООО «РСК»), осуществляющего водоотведение, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить производственную программу ООО «РСК» в сфере водоотведения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

- ООО «РСК», осуществляющему водоотведение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 г. № 108, 
в срок не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифов 
на очередной период регулирования.

- Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Врио председателя								Л.В.Хабибуллина

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета

- Республики Татарстан по тарифам

- от ___________ № _______________

Тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «РСК», 
осуществляющего водоотведение, на 2026 год с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 |
|  | Верхнеуслонский муниципальный район |  |  |
| 1 | ООО «РСК» (тарифы указаны без учета НДС) Водопроводные сети: город Иннополис, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6 кварталов; Канализационные сети: город Иннополис, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6 кварталов. | 2,25 | 2,70 |

Отдел организации, контроля и сопровождения

принятия тарифных решений Государственного

- комитета Республики Татарстан по тарифам

Приложение 2 к постановлению Государственного комитета

- Республики Татарстан по тарифам

- от ___________ № _______________

| Производственная программа организации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Паспорт производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая организация |  | ООО «РСК» |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  | 420108, г.Казань, ул.Мазита Гафури, д.59 корп.2, помещение 1001 |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный орган регулирования |  | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |  |  |  |  |  |
| Местонахождение |  | 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66 |  |  |  |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с |  | 01.01.2026 |  | по | 31.12.2026 |
| Раздел 2. Объем подачи воды/Принято сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод - водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатели производственной деятельности |  |  |  |  | Единица измерения | Величина показателя |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
| 1 | Принято сточных вод для передачи (транспортировки), всего, в т.ч.: |  |  |  |  | тыс.м3 | 179,90 |
| 2 | собственные нужды предприятия |  |  |  |  | тыс.м3 | 0,00 |
| 3 | Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.: |  |  |  |  | тыс.м3 | 179,90 |
| 3.1 | принято сточных вод от других канализаций |  |  |  |  | тыс.м3 | 0,00 |
| 4 | Объем транспортируемых сточных вод |  |  |  |  | тыс.м3 | 0,00 |
| 4.1 | Передано сточных вод другим канализациям |  |  |  |  | тыс.м3 | 0,00 |
| Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения | Величина показателя |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
| 1 | Необходимая валовая выручка транзитной организации |  |  |  |  | тыс.руб. | - 445,49 |
| 2 | Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР) |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км | - 235,50 |
| 2.1 | текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод |  |  |  |  | тыс.руб. | - 2 215,60 |
| 2.1.1 | в т.ч. расходы на электрическую энергию |  |  |  |  | тыс.руб. | - 0,00 |
| 2.2 | индекс потребительских цен на 2025 год |  |  |  |  | % | - 5,80 |
| 2.3 | индекс потребительских цен на 2026 год |  |  |  |  | % | - 5,40 |
| 2.4 | протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах |  |  |  |  | усл.км | - 9,41 |
| 3 | Протяженность сети транзитной организации |  |  |  |  | усл.км | - 1,645 |
| 3.1 | фактическая протяженность сетей |  |  |  |  | км | - 2,450 |
| 4 | Нормативный уровень расходов на амортизацию |  |  |  |  | тыс.руб./усл.км | - 35,320 |
| Раздел 4. График реализации мероприятий производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  |  |  | плановый период |  |
| 1 | Мероприятия в рамках реализации производственной программы не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения | Величина показателя |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод - водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дсвно - Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  |  | % | - |
| 1.2 | Днн - Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к виду централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |  |  |  |  | % | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пн - Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  |  |  | ед./км | 0,00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  |  |  |  | кВт*ч/куб.м | - |
| Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Величина показателя планируемого периода |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |
| 1ВО - Тариф на транспортировку сточных вод - водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопоставление динамики изменения |  | % |  | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются без изменения |  |  |
| Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |