|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание: гербГОСУДАРСТВЕННЫЙкомитетРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАНпо тарифам |  |  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫның тарифлар буенча ДӘҮЛӘТкомитеты |

  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **КАРАР**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.Казань№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Об установлении тарифовна транспортировку холодной водыи утверждении производственной программы для Акционерного общества «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» Нижнекамского муниципального района на 2026 год |  |

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, протоколом заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.08.2025 № 14-ПР
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на транспортировку холодной воды для Акционерного общества «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» Нижнекамского муниципального района (далее – АО «Станция очистки
воды – Нижнекамскнефтехим»), осуществляющего холодное водоснабжение, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить производственную программу АО «Станция очистки
воды – Нижнекамскнефтехим» в сфере водоснабжения согласно приложению
2 к настоящему постановлению.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4. АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим», осуществляющему холодное водоснабжение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 г. № 108, в срок не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Врио председателя Л.В.Хабибуллина

Приложение 1 к постановлению

Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тарифы на транспортировку холодной воды для АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2026 год с календарной разбивкой

| №п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Тариф на транспортировку холодной воды(одноставочный),руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026по 31.12.2026 |
|  | Нижнекамский муниципальный район |  |  |
| 1 | АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим», участок водовода от моста до резервуаров (тарифы указаны без учета НДС) | 0,25 | 0,25 |

Отдел организации, контроля и сопровождения

принятия тарифных решений Государственного

комитета Республики Татарстан по тарифам

Приложение 2 к постановлению

Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Производственная программа организации**  |
| **Раздел 1. Паспорт производственной программы** |
| **Регулируемая организация** | АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» |
| Местонахождение | 423570, Республика Татарстан , г.Нижнекамск, территория ОАО"Нижнекамскнефтехим" |
| **Уполномоченный орган регулирования** | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |
| Местонахождение | 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66 |
| **Период реализации производственной программы** | с | 01.01.2026 | по | 31.12.2026 |
| **Раздел 2. Объем подачи воды/Принято сточных вод** |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку холодной воды - водоснабжение |
| **№** | **Показатели производственной деятельности** | **Единица измерения** | **Величина показателя** |
| **2026** |
| 1 | Объем воды, полученный со стороны | тыс.м3 | 0,00 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 14 762,90 |
| 3 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 0,00 |
| 4 | Отпущено воды, всего | тыс.м3 | 14 762,90 |
| 5 | Объем воды, потребляемый на нужды предприятия | тыс.м3 | 0,00 |
| 6 | Отпуск (реализация) воды потребителям всего, в т.ч.: | тыс.м3 | 14 762,90 |
| 6.1 | другим организациям водоснабжения | тыс.м3 | 14 762,90 |
| **Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы** |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Величина показателя** |
| **2026** |
| 1 | Необходимая валовая выручка транзитной организации | тыс.руб. | 3 724,68 |
| 2 | Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР) | тыс.руб./усл.км | 372,32 |
| 2.1 | текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод | тыс.руб. | 123 278,28 |
| 2.1.1 | в т.ч. расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.2 | индекс потребительских цен на 2025 год | % | 5,80 |
| 2.3 | индекс потребительских цен на 2026 год | % | 5,40 |
| 2.4 | протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах | усл.км | 331,11 |
| 3 | Протяженность сети транзитной организации | усл.км | 8,699 |
| 3.1 | фактическая протяженность сетей  | км | 4,000 |
| 4 | Нормативный уровень расходов на амортизацию | тыс.руб./усл.км | 55,848 |
| **Раздел 4. График реализации мероприятий производственной программы** |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **плановый период** |
| 1 | Мероприятия в рамках реализации производственной программы не предусмотрены. |
| **Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения** |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Величина показателя** |
| **2026** |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку холодной воды - водоснабжение |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |
| 1.1 | Дпс - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды  |  %  | - |
| 1.2 | Дпрс - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды  |  %  | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Пн - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  ед./км  | 0,00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Дпв - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  %  | - |
| 3.2 | Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды  |  кВт\*ч/куб.м  | - |
| **Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия** |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Величина показателя планируемого периода** |
| **2026** |
| 1ХВС - Тариф на транспортировку холодной воды - водоснабжение |
|   | Сопоставление динамики изменения |  %  | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются без изменения |
| **Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования** |
| Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год |
| **Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов** |
| № | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены |