2

	[image: image129.png]A TAP 1P



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

комитет

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

по тарифам


	
	 ТАТАРСТАН

   РЕСПУБЛИКАСЫның
 тарифлар буенча ДӘҮЛӘТ
комитеты




             ПОСТАНОВЛЕНИЕ




                КАРАР

                от ___________                     г. Казань                    № ______________
Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение 
к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций на 2025 год и признании утратившим силу постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2024 
№ 341-258/тп-2024
Во исполнение решения Верховного суда Республики Татарстан от 23.05.2025 по делу № 3а-529/2025 и постановления Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 10.07.2025, в соответствии с протоколом заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.11.2025 № ПР Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Установить формулы платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Принять выпадающие доходы сетевых организаций, осуществляющих 
на территории Республики Татарстан от технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно и до 150 кВт включительно, не включаемые в состав платы 
за технологическое присоединение, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

5. Признать утратившим силу постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2024 № 341-258/тп-2024 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций на 2025 год».

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель 








Р.В.Гайнутдинов
Приложение 1 к постановлению 

Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от ______________ № _________________
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Величина ставки платы

(без учета НДС)

	1
	Стандартизированные тарифные ставки С1 на покрытие расходов технологического присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпункта «б») Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. № 490/22 (далее – Методические указания)

	1.1


	Для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) – 13(5) и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила № 861), если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже

	1.1
	С1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем
	рублей за одно присоединение
	33 912

	1.1.1
	С1.1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю 
	рублей за одно присоединение
	25 308

	1.1.2
	С1.2.1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний 
	рублей за одно присоединение
	8 604

	1.2
	Для случаев технологического присоединения объектов Заявителей (за исключением указанных в пункте 1.1 настоящего приложения)

	1.2
	С1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем
	рублей за одно присоединение
	56 060

	1.2.1
	С1.1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю 
	рублей за одно присоединение
	25 308

	1.2.2.
	С1.2.2
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний 
	рублей за одно присоединение
	30 752

	2
	Стандартизированные тарифные ставки С2 на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи

	2.1.1.4.1.1
	[image: image1.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.1.1.4.1.1

С


	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 743 397

	2.1.1.4.2.1
	[image: image2.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.1.1.4.2.1

С


	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 457 138

	2.3.1.3.3.1
	[image: image3.wmf]120 

кВ 

2.3.1.3.3.1

С

-


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	6 072 608

	2.3.1.4.1.1
	[image: image4.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.4.1.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 750 118

	
	[image: image5.wmf]120 

кВ 

2.3.1.4.1.1

С

-


	
	
	4 065 651

	2.3.1.4.2.1
	[image: image6.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.4.2.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 514 368

	
	[image: image7.wmf]120 

кВ 

2.3.1.4.2.1

С

-


	
	
	1 461 356

	2.3.1.4.3.1
	[image: image8.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.4.3.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 211 450

	
	[image: image9.wmf]120 

кВ 

2.3.1.4.3.1

С

-


	
	
	2 019 643

	2.3.2.3.1.1
	[image: image10.wmf]120 

кВ 

2.3.2.3.1.1

С

-


	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 752 353

	2.3.2.3.2.1
	[image: image11.wmf]120 

кВ 

2.3.2.3.2.1

С

-


	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	6 056 753

	3
	Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи

	3.1.1.1.1.1
	[image: image12.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.1.1

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	6 519 156

	3.1.1.1.1.3
	[image: image13.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.1.3

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	7 584 315

	3.1.1.1.2.1
	[image: image14.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.2.1

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 831 187

	3.1.1.1.2.3
	[image: image15.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.2.3

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	6 012 154

	3.1.1.1.3.1
	[image: image16.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.3.1

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	12 682 861

	3.1.1.1.3.2
	[image: image17.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.3.2

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	9 614 716

	3.1.1.1.3.3
	[image: image18.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.3.3

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	9 150 222

	3.1.1.1.4.1
	[image: image19.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.4.1

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	5 009 291

	3.1.1.1.4.2
	[image: image20.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.4.2

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	5 210 414

	3.1.1.1.4.3
	[image: image21.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.4.3

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	2 814 593

	3.1.1.1.4.4
	[image: image22.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.4.4

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	22 104 564

	3.1.1.1.7.1
	[image: image23.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.7.1

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	4 039 519

	3.1.2.1.1.1
	[image: image24.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.1.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 833 798

	3.1.2.1.1.2
	[image: image25.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.1.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	13 647 880

	3.1.2.1.1.3
	[image: image26.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.1.3

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 987 380

	3.1.2.1.1.4
	[image: image27.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.1.4

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	4 494 264

	3.1.2.1.2.1
	[image: image28.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.2.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 819 256

	3.1.2.1.2.2
	[image: image29.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.2.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	6 777 754

	3.1.2.1.2.4
	[image: image30.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.2.4

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	5 381 595

	3.1.2.1.3.1
	[image: image31.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.3.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	5 365 291

	3.1.2.1.3.2
	[image: image32.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.3.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	7 650 190

	3.1.2.1.3.3
	[image: image33.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.3.3

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	9 784 411

	3.1.2.1.4.1
	[image: image34.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.4.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	4 690 932

	3.1.2.1.4.2
	[image: image35.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.4.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	8 151 668

	3.1.2.1.4.3
	[image: image36.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.4.3

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	9 362 240

	3.1.2.1.4.4
	[image: image37.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.4.4

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	14 275 078

	3.1.2.2.1.1
	[image: image38.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.1.1

С

-


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	4 152 052

	3.1.2.2.2.1
	[image: image39.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.2.1

С

-


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 891 463

	3.1.2.2.2.2
	[image: image40.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.2.2

С

-


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм
включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	1 367 256

	3.1.2.2.3.1
	[image: image41.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.3.1

С

-


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	4 515 033

	3.1.2.2.3.2
	[image: image42.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.3.2

С

-


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	4 299 518

	3.1.2.2.4.1
	[image: image43.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.4.1

С

-


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	5 375 446

	3.1.2.2.4.2
	[image: image44.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.4.2

С

-


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	7 428 729

	3.6.1.1.1.1
	[image: image45.wmf]110 

кВ

3.6.1.1.1.1

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	10 253 659

	3.6.1.1.1.3
	[image: image46.wmf]110 

кВ

3.6.1.1.1.3

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
	рублей/км
	12 014 206

	3.6.1.1.2.1
	[image: image47.wmf]110 

кВ

3.6.1.1.2.1

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	13 927 056

	3.6.1.1.2.2
	[image: image48.wmf]110 

кВ

3.6.1.1.2.2

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	21 037 095

	3.6.1.1.2.3
	[image: image49.wmf]110 

кВ

3.6.1.1.2.3

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
	рублей/км
	8 425 996

	3.6.1.1.3.1
	[image: image50.wmf]110 

кВ

3.6.1.1.3.1

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	11 276 771

	3.6.1.1.3.3
	[image: image51.wmf]110 

кВ

3.6.1.1.3.3

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
	рублей/км
	12 793 072

	3.6.1.1.4.2
	[image: image52.wmf]110 

кВ

3.6.1.1.4.2

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	24 394 196

	3.6.1.1.4.3
	[image: image53.wmf]110 

кВ

3.6.1.1.4.3

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
	рублей/км
	13 192 561

	3.6.2.1.1.1
	[image: image54.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.1.1

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	7 819 121

	3.6.2.1.2.1
	[image: image55.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.2.1

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	8 146 219

	3.6.2.1.2.3
	[image: image56.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.2.3

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
	рублей/км
	35 820 344

	3.6.2.1.3.1
	[image: image57.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.3.1

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	10 223 828

	3.6.2.1.3.2
	[image: image58.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.3.2

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	14 610 199

	3.6.2.1.4.1
	[image: image59.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.4.1

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	11 008 098

	3.6.2.1.4.2
	[image: image60.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.4.2

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	15 912 120

	
	[image: image61.wmf]110 

кВ

3.6.2.1.4.2

C

-


	
	
	22 908 092

	3.6.2.2.1.1
	[image: image62.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.1.1

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	9 192 104

	3.6.2.2.2.1
	[image: image63.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.2.1

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	9 290 652

	3.6.2.2.3.1
	[image: image64.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.3.1

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	9 366 669

	3.6.2.2.3.2
	[image: image65.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.3.2

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	10 526 219

	3.6.2.2.4.1
	[image: image66.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.4.1

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	10 651 982

	3.6.2.2.4.2
	[image: image67.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.4.2

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	15 784 286

	4
	Стандартизированная тарифная ставка С4 на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования

	4.4.1.1
	[image: image68.wmf]0,4 

кВ и ниже

4.4.1.1

С


	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	рублей/шт
	118 204

	4.4.2.1
	[image: image69.wmf]0,4 

кВ и ниже

4.4.2.1

С


	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	рублей/шт
	137 227

	4.4.3.1
	[image: image70.wmf]0,4 

кВ и ниже

4.4.3.1

С


	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	рублей/шт
	180 917

	4.4.4.1
	[image: image71.wmf]0,4 

кВ и ниже

4.4.4.1

С


	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	рублей/шт
	502 565

	
	[image: image72.wmf]120 

кВ

4.4.4.1

С

-


	
	
	2 091 307

	5
	Стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 

	5.1.1.1
	[image: image73.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.1.1

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	35 526

	
	[image: image74.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.1.1

С


	
	
	

	5.1.1.2
	[image: image75.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.1.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	35 526

	
	[image: image76.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.1.2

С


	
	
	

	5.1.2.1
	[image: image77.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.2.1

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	10 045

	
	[image: image78.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.2.1

С


	
	
	

	5.1.2.2
	[image: image79.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.2.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	14 807

	
	[image: image80.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.2.2

С


	
	
	

	5.1.3.1
	[image: image81.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.3.1

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	5 320

	
	[image: image82.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.3.1

С


	
	
	

	5.1.3.2
	[image: image83.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.3.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	8 210

	
	[image: image84.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.3.2

С


	
	
	

	5.1.4.2
	[image: image85.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.4.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4 571

	
	[image: image86.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.4.2

С


	
	
	

	5.1.4.3
	[image: image87.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.4.3

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	19 551

	
	[image: image88.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.4.3

С


	
	
	

	5.1.5.2
	[image: image89.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.5.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	3 721

	
	[image: image90.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.5.2

С


	
	
	

	5.1.6.2
	[image: image91.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.6.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	3 280

	
	[image: image92.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.6.2

С


	
	
	

	5.1.6.3
	[image: image93.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.6.3

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	10 062

	
	[image: image94.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.6.3

С


	
	
	

	5.1.7.3
	[image: image95.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.7.3

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	3 909

	
	[image: image96.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.7.3

С


	
	
	

	5.2.1.2
	[image: image97.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.1.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	118 717

	
	[image: image98.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.1.2

С


	
	
	

	5.2.2.2
	[image: image99.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.2.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	31 252

	
	[image: image100.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.2.2

С


	
	
	

	5.2.3.2
	[image: image101.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.3.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	23 149

	
	[image: image102.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.3.2

С


	
	
	

	5.2.3.3
	[image: image103.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.3.3

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	28 139

	
	[image: image104.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.3.3

С


	
	
	

	5.2.4.2
	[image: image105.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.4.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	11 024

	
	[image: image106.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.4.2

С


	
	
	

	5.2.5.2
	[image: image107.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.5.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	9 184

	
	[image: image108.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.5.2

С


	
	
	

	5.2.5.3
	[image: image109.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.5.3

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	11 160

	
	[image: image110.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.5.3

С


	
	
	

	5.2.6.2
	[image: image111.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.6.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	6 675

	
	[image: image112.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.6.2

С


	
	
	

	5.2.6.3
	[image: image113.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.6.3

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	12 647

	
	[image: image114.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.6.3

С


	
	
	

	5.2.7.3
	[image: image115.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.7.3

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	15 739

	
	[image: image116.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.7.3

С


	
	
	

	5.2.8.3
	[image: image117.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.8.3

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	7 549

	
	[image: image118.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.8.3

С


	
	
	

	5.2.9.3
	[image: image119.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.9.3

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до 2000 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	9 574

	
	[image: image120.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.9.3

С


	
	
	

	5.2.10.2
	[image: image121.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.10.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	5 392

	
	[image: image122.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.10.2

С


	
	
	

	8
	Стандартизированная тарифная ставка С8 на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 

	8.1.1
	[image: image123.wmf]0,4 

кВ и ниже

8.1.1

С


	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения
	рублей за точку учета
	30 905

	8.2.1
	[image: image124.wmf]0,4 

кВ и ниже

8.2.1

С


	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения
	рублей за точку учета
	40 288

	
	[image: image125.wmf]120 

кВ

8.2.1

С

-


	
	
	529 218

	8.2.2
	[image: image126.wmf]0,4 

кВ и ниже

8.2.2

С


	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения
	рублей за точку учета
	166 150

	
	[image: image127.wmf]120 

кВ

8.2.2

С

-


	
	
	365 166

	8.2.3
	[image: image128.wmf]110 

кВ

8.2.3

С

-


	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
	рублей за точку учета
	511 441


Отдел организации, контроля и сопровождения

принятия тарифных решений Государственного

комитета Республики Татарстан по тарифам
Приложение 2 к постановлению 

Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от ___________  № _____________

Формулы платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций

1. Плата за технологическое присоединение посредством применения стандартизированных тарифных ставок определяется по формуле:

Р = С1 + (С2 * L2) + (C3.1 * L3тр) +

+ (C3.6 * L3гнб) + (С4 * T) + (С5 * N) + (С8 * М),

где:

С1 (1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2, 3.1, 3.6, 4, 5, 8) – стандартизированные тарифные ставки, установленные приложением 1 к настоящему постановлению;
N – объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое присоединение (кВт);

L2 (3тр, 3гнб) – длина воздушных и (или) кабельных линий электропередач, км;

T – количество пунктов секционирования, (шт.);

М – количество точек учета электрической энергии (мощности).

Плата за технологическое присоединение определяется исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий в соответствии с пунктом 32 Методических указаний.

2. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, определяется по формуле:

Р= С1 +0,5 * ((С2 * L2) + (C3.1 * L3тр) + (C3.6 * L3гнб) +

+(С4 * T) + (С5 * N) +(С8 * М)) + 0,5 * ((С2 * L2) + (C3.1 * L3тр) +

+(C3.6 * L3 гнб) + (С4 * T) + (С5 * N) + (С8 * М)) * ZJ
где:

ZJ – прогнозный индекс цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен).
3. Если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, определяется по формуле:

Р= С1 +0,5 * ((С2 * L2) + (C3.1 * L3тр) + (C3.6 * L3гнб) +

+(С4 * T) + (С5 * N) +(С8 * М)) * (ZJ ) + 0,5 * ((С2 * L2 ) + (C3.1 * L3тр ) + (C3.6 * L3 гнб) + 
+(С4 * T) + (С5 * N) + (С8 * М)) * (ZJ * ZJ+1 *ZJ+2)

где:

ZJ – прогнозный индекс цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен);

ZJ+1, ZJ+2 - прогнозные индексы цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации, следующие за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.
4. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает третью категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к одному источнику энергоснабжения), размер платы за технологическое присоединение для него определяется пунктом 1 настоящего приложения.

5. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (Pобщ, руб.) определяется по формуле:

Pобщ = P + (Pист1 + Pист2)

где:

P - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, за исключением указанных в подпункте «б», руб.;

Pист1 - расходы на выполнение мероприятий, осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения, руб.:
Pист1= (С2 * L2) + (C3.1 * L3тр) +

+ (C3.6 * L3гнб) + (С4 * T) + (С5 * N) + (С8 * М)
Pист2 - расходы на выполнение мероприятий, осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения, руб.:

Pист2 = (С2 * L2) + (C3.1 * L3тр) +

+ (C3.6 * L3гнб) + (С4 * T) + (С5 * N) + (С8 * М)
6. В отношении энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил № 861, присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику энергоснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
Отдел организации, контроля и сопровождения

принятия тарифных решений Государственного

комитета Республики Татарстан по тарифам
Приложение 3 к постановлению 

Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от __________ № _____________

Выпадающие доходы сетевых организаций от технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью 

до 15 кВт включительно и до 150 кВт включительно, не включаемые 

в состав платы за технологическое присоединение
	№ п/п
	Наименование организации
	Размер выпадающих доходов сетевых организаций от технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью, тыс. рублей

	
	
	до 15 кВт (включительно)
	до 150 кВт (включительно)

	1
	АО «Сетевая компания»
	1 519 173,23
	803 249,41


Отдел организации, контроля и сопровождения

принятия тарифных решений Государственного

комитета Республики Татарстан по тарифам
