ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГы

### МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

№ __________

П Р И К А З                   		               Б О Е Р Ы К

«_____»______________20__

Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, по видам работ и типам домов на 2026 год

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.11.2025 № 955 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2026 – 2028 годах», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.05.2023 № 553 «Об утверждении услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации», в соответствии с  Методическими рекомендациями по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 сентября 2017 г.                    № 1202/пр «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия» п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, по видам работ и типам домов на 2026 год.

2. Юридическому отделу (Р.И.Кузьмину) обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. Сектору взаимодействия со средствами массовой информации (Р.Ж.Зайнуллиной) в течение десяти рабочих дней с момента государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Татарстан настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 02.10.2025 № 1449/о «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, по видам работ и типам домов на 2025 год».

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Д.Ф.Шайдуллина.

Министр 								                 М.М.Айзатуллин

Утвержден

приказом Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Татарстан

от _________________ № ____________

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, по типам домов на 2026 год

| Перечень услуг и (или) работ | Наименование видов работ | Ед. изм. | Стоимость показателя по видам работ на единицу измерения | Типы многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Хрущевки» кирпичные постройки 1957-1970 гг.» | «Хрущевки» панельные постройки 1957-1970 гг.» | «Кирпичные постройки 1970-1980 гг.» | «Панельные постройки 1970-1980 гг.» | «Кирпичные «новое строительство» постройки после 1980 г.» | «Панельные «новое строительство» постройки после 1980 г.» |
|  |  |  | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |
| - Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1.1. Замена системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Замена водомерных узлов | 1 узел |  | 38 520,48 |  |  |  | 64 041,82 | 12 399,81 |
|  | 1.2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Замена разводящих магистралей (без изоляции); | метр |  | 1 566,69 | 1 276,04 | 1 474,97 | 1 251,17 | 1 326,69 | 1 201,65 |
|  | 1.2.2. Замена разводящих магистралей с вводом (с изоляцией); | метр |  | 2 027,08 | 1 872,31 | 3 133,39 |  | 2 302,21 | 1 879,49 |
|  | 1.2.3. Замена разводящих магистралей (без изоляции, без ввода); | метр |  | 1 498,28 |  | 1 651,83 |  |  | 1 909,47 |
|  | 1.2.4. Замена стояков (без изоляции) | метр |  | 1 374,57 | 1 016,02 | 1 515,76 |  |  | 1 417,02 |
|  | 1.2.5 Замена холодного разводящего трубопровода в подвале (с полипропиленовой или бронзовой арматурой) | метр | 3 600,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6 Замена стояков в квартирах | метр | 4 852,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Разводящих магистралей (без изоляции); | метр |  | 1 724,13 |  | 1 765,81 | 1 449,96 | 1 568,56 |  |
|  | 1.3.2. Замена стояков (без изоляции); | метр |  | 2 718,15 | 2 241,01 | 2 524,43 | 3 356,33 |  |  |
|  | 1.3.3. Замена стояков (с изоляцией); | метр |  |  | 2 575,90 |  | 2 596,12 |  |  |
|  | 1.3.4 Замена горячего разводящего трубопровода в подвале (полипропилен PN 20) | метр | 2 789,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.5 Замена стояков в квартирах (полипропилен PN 20) | метр | 2 123,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.6 Замена разводящего трубопровода в подвале с изоляцией (армированный полипропилен PN 25) (с бронзовой, полипропиленовой арматурой) | метр | 5 557,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.7. Замена стояков в квартирах (армированный полипропилен PN 25) | метр | 2 426,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Устройство циркуляционной линии при ее отсутствии (при наличии технической возможности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Ввод трубопроводов, подача горячей воды с обратной линией | 1 узел | 30 938,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. Замена полотенцесушителей (из нержавеющей стали) | 1 прибор | 8 363,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2. Замена полотенцесушителей (хромированных) | 1 прибор | 5 439,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1 Замена насосной установки пожаротушения, укомплектованной двумя центробежными насосами, и установка шкафа управления, входящего в комплект насосной установки пожаротушения | комплект | 1 310 743,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров горячей воды, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1. Установка пластинчатого водоподогревателя при ремонте бойлеров | 1 водоподогреватель | 888 747,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы пожарного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.1. Замена противопожарного трубопровода из оцинкованных труб и пожарных шкафов, с установкой пожарных кранов | метр трубопровода | 7 087,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.2. Замена насосной установки пожаротушения, укомплектованной двумя центробежными насосами, и установка шкафа управления, входящего в комплект насосной установки пожаротушения | комплект | 1 310 743,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Разборка и восстановление полов с антисептированием при демонтаже, монтаже, восстановлении, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.1. Сопутствующие работы при смене трубопроводов канализации при деревянных полах | кв.метр | 3 543,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Демонтаж, монтаж, восстановление системы дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе заземление ванн в квартирах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.1. Заземление ванн по канализационным стоякам проводом без магистральных линий | 1 ванна | 5 020,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.2. Заземление ванн по канализационным стоякам проводом со стальной полосой по подвалу | 1 ванна | 5 465,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.3. Заземление ванн от щита этажного | 1 ванна | 6 626,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2.1. Замена канализационных выпусков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Замена выпусков | метр |  | 15 050,05 | 9 820,21 | 9 023,73 | 9 719,62 | 7 493,68 |  |
|  | 2.1.2. Замена одного выпуска канализации (длиной 5 м), с ремонтом асфальтобетонного дорожного покрытия | 1 выпуск | 59 850,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. Замена одного выпуска канализации методом прокола (длиной 10 м) | 1 выпуск | 84 546,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. Замена трубопроводов (подвал) | метр |  | 3 315,21 |  | 4 072,21 | 3 015,99 | 3 032,04 |  |
|  | 2.1.5. Замена трубопроводов (чердак) | метр |  |  | 2 882,67 |  |  |  |  |
|  | 2.2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода и стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Замена стояков | метр |  | 5 493,85 | 5 098,06 |  | 6 136,36 | 7 351,46 |  |
|  | 2.2.2. Замена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале | метр | 2 732,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. Замена трубопроводов чугунных на полиэтиленовые в подвале под землей | метр | 5 133,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. Замена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале с установкой обратных клапанов | метр | 3 584,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5. Замена трубопроводов чугунных в квартирах со сменой унитазов | метр | 7 146,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. Ливневая канализация |  |  |  |  | 4 033,17 | 5 216,96 |  |  |
|  | 2.3. Установка обратных клапанов на канализационных выпусках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Установка обратного клапана полипропиленового в существующую канализационную сеть | штук | 9 028,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб с утеплением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1. Замена поддона (со стоимостью приборов) | 1 прибор | 5 926,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2. Замена поддона (без стоимости приборов) | 1 прибор | 3 287,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Замена сантехприборов (унитазов, моек, раковин, ванн) – в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1. Замена мойки (со стоимостью приборов) | 1 прибор | 9 931,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.2. Замена мойки (без стоимости приборов) | 1 прибор | 5 328,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.3. Замена умывальника (со стоимостью приборов) | 1 прибор | 6 940,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.4. Замена умывальника (без стоимости приборов) | 1 прибор | 3 657,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.5. Замена ванны стальной (со стоимостью приборов) | 1 прибор | 22 904,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.6. Замена ванны стальной (без стоимости приборов) | 1 прибор | 8 505,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.7. Замена сифона | 1 прибор | 1 256,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.8. Замена унитаза с бачком (со стоимостью приборов) | 1 прибор | 18 312,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.9. Замена унитаза с бачком (без стоимости приборов) | 1 прибор | 6 623,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.10. Замена трубопроводов чугунных в квартирах со сменой унитазов | метр | 7 192,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.1. Сопутствующие работы при смене трубопроводов канализации при деревянных полах | кв.метр | 3 668,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.2. Замена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале | метр | 2 926,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.3. Замена трубопроводов чугунных на полиэтиленовые в подвале под землей | метр | 4 943,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.4. Замена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале с установкой обратных клапанов | метр | 3 547,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.1. Пробивка и заделка отверстий для прохода труб канализации площадью до 100 см2 | 1 отверстие | 477,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.2. Пробивка и заделка отверстий для прохода труб канализации площадью до 500 см2 | 1 отверстие | 1 353,10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 3.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов, стояков, и подводок к отопительным приборам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Замена разводящих магистралей и стояков; | метр |  | 3 925,42 |  |  | 4 019,27 |  |  |
|  | 3.2. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Перегруппировка или замена отопительных приборов в жилых помещениях отопительных приборов; | метр |  | 6 313,05 | 6 584,07 | 6 580,68 | 6 471,19 |  |  |
|  | 3.2.2 Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования; | метр |  | 3 673,92 | 6 781,38 | 5 244,33 | 5 505,11 |  |  |
|  | 3.3 Установка и замена: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. В комплексе оборудования ИТП (индивидуальных тепловых пунктов); | штук |  | 1 382 428,02 | 1 401 982,82 |  |  | 1 677 712,91 | 1 600 889,84 |
|  | 3.3.2. В комплексе оборудования ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) и при наличии повысительных насосных установок | штук |  |  |  |  |  | 3 359 836,75 | 3 172 764,40 |
|  | 3.4. Устройство заземления |  |  | 1 213,45 | 1 213,45 |  |  |  |  |
|  | 3.5. Замена полотенцесушителей (в том числе регистрзаземление ов) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Замена полотенцесушителей (из нержавеющей стали) | 1 прибор | 236,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.2. Смена полотенцесушителей (хромированных) | 1 прибор | 238,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Установка автоматических балансировочных клапанов на стояках, ветках и кольцах системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.1. Установка балансировочного клапана диаметром 20 мм | клапан | 7 392,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.2. Установка балансировочного клапана диаметром 25 мм | клапан | 8 320,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров теплоносителя, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.1. Установка пластинчатого водоподогревателя при ремонте бойлеров |  | 876 845,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.1. Установка автоматического узла учета и регулирования тепловой энергии** |  | 1 040 314,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9. Сопутствующие работы при смене трубопроводов канализации при деревянных полах | кв.метр | 3 558,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1. Пробивка и заделка отверстий для прохода труб отопления, водоснабжения через перекрытие | 1 отверстие | 192,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.2. Пробивка и заделка отверстий для прохода труб отопления, водоснабжения через кирпичную стену | 1 отверстие | 284,52 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 4.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена внутридомовых и фасадных разводящих трубопроводов и стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Прокладка внутреннего трубопровода газоснабжения с учетом установки внутренних счетчиков газа и запорной арматуры, в общежитиях | метр | 12 494,22 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена главных и вводно-распределительных щитов (ГРЩ, ВРУ), распределительных и групповых щитов (этажных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Замена ГРЩ (главный распределительный щит), распределительных и групповых щитов; | кв.метр уборочной площади |  | 878,84 | 878,84 |  |  | 582,07 | 582,07 |
|  | 5.1.2. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | кв.метр общей площади дома | 1 223,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | метр | 3 390,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах без замены счетчиков) | кв.метр общей площади дома | 879,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.5. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах без замены счетчиков) | метр | 2 297,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.6. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | кв.метр общей площади дома | 913,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.7. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | метр | 3 279,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.8. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) | кв.метр общей площади дома | 1 245,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.9. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) | метр | 3 350,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.10. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | кв.метр общей площади дома | 1 248,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.11. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | метр | 2 025,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.12. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) | кв.метр общей площади дома | 984,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.13. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) | метр | 1 961,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.14. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | кв.метр общей площади дома | 702,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.15. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | метр | 2 213,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.16. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) | кв.метр общей площади дома | 662,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.17. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) | метр | 2 249,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.18. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) (кабель в лотках) | кв.метр общей площади дома | 629,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.19. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) (кабель в лотках) | метр | 2 057,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Установка устройств защитного отключения для каждой квартиры (без стоимости УЗО) | штук | 1 278,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем, установка щитов питания автоматического ввода резерва (далее – АВР) для лифтового оборудования и систем противопожарной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.1. на 8 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.2 на 9 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  | 48 798,26 | 48 334,24 |
|  | 5.3.3 на 14 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  | 63 845,13 |  |
|  | 5.3.4. на 15 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.5. на 16 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  | 74 015,11 |
|  | 5.3.6. на 18 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий, выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток и т.п. в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.1. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 923,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.1.1. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | метр | 2 802,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.2. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 916,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.2.1. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | метр | 2 802,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.3. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 916,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.3.1. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | метр | 3 337,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.4. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 911,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.4.1. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | метр | 3 171,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.5. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 1 158,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.5.1. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | метр | 1 823,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.6. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 1 203,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.6.1 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | метр | 2 054,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.7. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 668,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.7.1. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | метр | 2 335,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.8. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 718,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.8.1. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | метр | 2 299,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.9. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке (кабель в лотках) | кв.метр общей площади дома | 736,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.9.1. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке (кабель в лотках) | метр | 2 551,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.10. Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), установкой светодиодных светильников и датчиков движения на лестничной клетке, заменой кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале | кв.метр общей площади дома | 704,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.10.1. Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), установкой светодиодных светильников и датчиков движения на лестничной клетке, заменой кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале | метр | 3 137,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.11. Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале | кв.метр общей площади дома | 575,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.11.1. Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале | метр | 6 055,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков и установочных и осветительных приборов коммунального освещения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5.1. В подвале | кв.метр уборочной площади |  | 2 995,97 | 2 995,97 |  |  | 2 750,67 | 2 750,66 |
|  | 5.5.2. В подъезде | кв.метр уборочной площади |  | 3 685,17 | 3 685,17 |  |  | 3 204,70 | 2 970,34 |
|  | 5.6. Монтаж системы дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе заземление ванн в квартирах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.1. Заземление ванн по канализационным стоякам проводом без магистральных линий | 1 ванна | 4 211,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.2. Заземление ванн по канализационным стоякам проводом со стальной полосой по подвалу | 1 ванна | 5 283,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.3. Заземление ванн от щита этажного | 1 ванна | 6 387,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7. Заземление металлических подъездных дверей без магистральных линий | 1 дверь | 2 558,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.8. Монтаж автоматизированной системы дымоудаления и пожарной сигнализации (АППЗ) | кв.метр общей площади дома | 393,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.8.1. Ремонт системы противопожарной автоматики и дымозащиты | кв.метр общей площади дома | 604,08 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6.1. Демонтаж, монтаж, замена, модернизация лифта, признанного непригодным для эксплуатации на основании заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы в соответствии со статьей 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 |  | 3 464 151,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. на 8 остановок | 1 лифт |  |  |  |  | 4 758 158,36 |  |  |
|  | 6.1.2. на 9 остановок | 1 лифт |  |  |  | 4 106 346,64 | 4 365 936,47 | 4 198 557,92 | 4 277 276,69 |
|  | 6.1.3. на 14 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  | 5 639 903,34 |  |
|  | 6.1.4. на 15 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  | 5 945 148,14 |  |
|  | 6.1.5. на 16 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  | 6 031 635,47 |
|  | 6.1.6. на 18 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  | 6 315 440,67 |
|  | 6.2. Ремонт лифтовых шахт, замена приставных лифтовых шахт | штук | 34 412,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Ремонт освещения лифтовых шахт и машинного помещения | штук | 37 272,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Ремонт машинных помещений | штук | 38 261,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1. на 9 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  | 49 075,85 | 76 172,10 |
|  | 6.4.2. на 14 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  | 42 704,27 |  |
|  | 6.4.3. на 16 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  | 61 388,06 |
|  | 6.2. Ремонт лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта на 9 остановок, с устройством постаментов под технологическое оборудование, монтажа щитов и блоков встроенных площадок, с устройством закладных деталей , анкеров, огнезащитным покрытием металлических поверхностей, окраской и т.д. | 1 шахта | 761 692,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Ремонт или замена дверей в машинные помещения | штук | 40 527,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Ремонт, замена, установка элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования |  | 117 751,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6.1. на 8 остановок | 1 лифт |  |  |  |  | 112 728,58 |  |  |
|  | 6.6.2. на 9 остановок | 1 лифт |  |  |  | 112 378,82 | 108 622,65 | 108 622,65 | 108 622,65 |
|  | 6.6.3. на 14 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  | 108 622,65 |  |
|  | 6.6.4. на 15 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  | 108 622,65 |  |
|  | 6.6.5. на 16 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  | 108 622,65 |
|  | 6.6.6. Диспетчеризация лифтов, с учетом прокладки кабеля между машинными помещениями, с установкой устройства контроля скорости лифта и розетки в машинном помещении | лифт | 106 743,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7. Замена кабелей питания лифта и установка АВР | 1 лифт | 105 982,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8. Замена оборудования в машинном помещении | 1 лифт | 143 333,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.9. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления лифтового оборудования | 1 лифт | 11 498,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.10. Проведение пусконаладочных работ | 1 лифт | 671 946,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.11 Проведение полного технического освидетельствования смонтированного оборудования и получение Декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 | 1 лифт | 138 127,51 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ремонт крыш | 7. Ремонт крыш |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление стропильной системы, обрешетки (контробрешетки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1. Ремонт: с частичной заменой стропильных ног, мауэрлатов, обрешетки сплошной и разряженной из брусков | кв.метр |  | 3 194,76 | 2 844,20 |  |  |  |  |
|  | 7.1.2. Замена деревянных балок чердачного перекрытия | кв.метр | 3 415,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.3. Полная смена стропильной системы, обрешетки | кв.метр | 3 081,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.4. Ремонт стропильной системы, обрешетки | кв.метр | 1 300,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.5. Усиление стропильной системы, ремонт обрешетки | кв.метр | 2 313,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций. | кв.метр |  | 200,92 | 200,92 |  |  |  |  |
|  | 7.3. Работы по нормализации температурно-влажностного режима (устройство карнизных, вытяжных щелей, коробов и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.1. Поднятие стропильной ноги для нормализации температурно-влажностного режима чердачного помещения | 1 подъем | 2 925,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.2. Устройство вытяжных коробов | кв.метр |  | 115,09 | 115,09 | 116,20 | 117,31 |  |  |
|  | 7.4. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление деревянных и железобетонных конструкций чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.1. Ремонт деревянных чердачных перекрытий (балки, подшивка , огнезащита) | кв.метр | 6 114,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5.1. Ремонт (замена слуховых окон) | кв.метр |  | 196,02 | 196,02 |  |  |  |  |
|  | 7.5.2. Демонтаж, монтаж, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю | кв.метр | 186,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6. Монтаж ходовых мостиков | метр |  | 44,04 | 44,04 | 44,04 | 44,04 |  |  |
|  | 7.7 Замена покрытия кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.1. Замена покрытия кровли из профнастила без устройства ограждения | кв.метр |  | 2 566,78 | 2 566,78 |  |  |  |  |
|  | 7.7.2. Замена покрытия кровли из наплавляемых материалов с разборкой и устройством выравнивающей стяжки | кв.метр |  |  |  | 3 332,41 | 3 332,41 | 3 332,41 | 3 332,41 |
|  | 7.7.3. Замена шиферного покрытия с герметизацией стыков и устройством свесов | кв.метр | 1 728,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.4. Замена шиферной кровли на профнастил | кв.метр | 2 495,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.5. Замена шиферной кровли на металлочерепицу | кв.метр | 1 848,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.6. Замена покрытия смешанной кровли на металлочерепицу | кв.метр | 1 863,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.7. Замена покрытия смешанной кровли на окрашенный профнастил | кв.метр | 3 126,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8.1. Устройство стяжки | кв.метр |  | 1 289,67 | 1 221,23 | 1 231,98 | 1 231,98 |  |  |
|  | 7.8.2. Демонтаж, монтаж, устройство стяжки | кв.метр | 1 541,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9. Утепление чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.1. Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия | кв.метр |  | 3 840,57 | 3 840,57 | 3 840,57 | 3 840,57 |  |  |
|  | 7.9.2. Утепление чердачного перекрытия плитами ППЖ (с устройством пароизоляции Изоспаном и выравнивающего слоя) | кв.метр | 6 049,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.3. Утепление деревянного чердачного перекрытия плитами ППЖ (с устройством ходового настила и огнезащитой) | кв.метр | 6 072,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.4. Утепление деревянного чердачного перекрытия ППЖ со стяжкой ЦСП | кв.метр | 5 914,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.5. Утепление чердачного перекрытия плитами пенополистирольными | кв.метр | 4 309,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.6. Утепление деревянного чердачного перекрытия XSP 35 со стяжкой ЦСП | кв.метр | 5 687,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.10. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидро-пароизоляции чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.10.1. Устройство гидро-пароизоляции чердачного перекрытия | кв.метр |  | 179,19 | 179,19 | 179,19 | 179,19 |  |  |
|  | 7.11. Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.11.1 Демонтаж, монтаж, утепление плит покрытия (керамзитом) | кв.метр | 1 482,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.12. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство наружных и внутренних систем водоотведения кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.12.1 Смена мелких покрытий (отливы, свесы, конек, парапеты). | кв.метр |  | 353,82 | 353,82 |  |  |  |  |
|  | 7.13. Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.13.1. Ремонт будки выхода на кровлю. | кв.метр |  |  |  | 121,58 | 121,11 | 121,11 | 121,11 |
|  | 7.13.2. Замена люков выхода на кровлю. | кв.метр |  | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 |
|  | 7.14. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.14.1. Ограждение с опорными тумбами на мягких кровлях (установка плит парапета, ограждением перилами) | метр | 3 233,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.15. Демонтаж, монтаж, восстановление парапетных, карнизных плит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.15.1. Замена плит парапета на кирпичную кладку | куб.метр кладки | 29 057,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.15.2. Ограждение с опорными тумбами на мягких кровлях (установка плит парапета, ограждением перилами) | метр | 3 158,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.16. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.16.1. Устройство металлического ограждения на скатных кровлях с демонтажем парапетных решеток | метр | 1 590,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.17. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.17.1. Устройство ограждений кровель | метр | 1 829,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.18. Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.18.1. Устройство вытяжных коробов | кв.метр |  | 122,96 | 122,96 | 122,96 | 122,96 |  |  |
|  | 7.18.2. Устройство вентиляционных шахт | кв.метр |  | 1 347,77 | 1 348,84 | 1 349,91 | 1 350,98 | 1 352,05 | 1 353,12 |
|  | 7.18.3. Замена вентиляционных коробов | кв.метр |  | 348,56 | 348,56 | 348,56 | 348,56 |  |  |
|  | 7.18.4. Устройство вытяжных коробов из листового фибролита на мягкой кровле | 1 короб | 11 724,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.18.5. Устройство деревянных вытяжных коробов в коньке, с обивкой оцинкованной сталью | 1 короб | 12 190,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.18.6. Ремонт и утепление боровов и вентшахт | кв.метр | 455,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.19. Замена дефлекторов мусоропроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.19.1. Установка дефлекторов на мягкой кровле | кв.метр кровли | 207,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.20. Установка защитной сетки на продухи воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов (от птиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.20.1. Установка вентиляционных решеток на продухи | штук | 2 295,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.21. Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.21.1. Установка зонтов над дымовыми трубами, шахтами в шиферной кровле | кв.метр | 30,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.21.2. Установка зонтов над дымовыми трубами, в кровле из оцинкованного профлиста | кв.метр | 68,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.21.3 Установка зонтов над дымовыми трубами, вент каналами в кровле из металлочерепичы | кв.метр | 127,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.21.4 Замена зонтов над дымовыми трубами, установка зонтов над дымовыми трубам в кровле мягкой (наплавляемой) | кв.метр | 36,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.22. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей, бетонных покрытий воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.22.1. Покрытия из наплавляемых материалов балконных козырьков. | кв.метр |  |  |  |  |  | 251,09 | 251,09 |
|  | 7.22.2 Покрытия из наплавляемых материалов подъездных козырьков. | кв.метр |  |  |  |  |  | 188,14 | 188,14 |
|  | 7.23. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.23.1. Замена выпусков канализации. | кв.метр |  | 228,95 | 228,95 | 228,95 | 228,95 | 228,95 | 228,95 |
|  | 7.23.2. Замена водосточной системы | кв.метр |  | 240,81 | 240,81 | 92,61 | 92,61 | 92,61 | 92,61 |
|  | 7.23.3 Замена фановых труб | метр | 2 830,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.24. Утепление инженерных коммуникаций неотапливаемого чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.24.1. Утепление фановых труб, диаметром 160мм и 110мм в кровле из металлочерепицы | куб.метр | 65,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25. Демонтаж, монтаж, устройство снегозадержателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.1.Замена металлического ограждения на скатных кровлях с демонтажем парапетных решеток | метр | 1 595,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.2. Замена ограждений кровель на шиферной кровле | кв.метр | 273,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.3. Замена ограждений кровель при замене шиферной кровли на профнастил | кв.метр | 264,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.4. Замена ограждений кровель при замене шиферной кровли на окрашенный профнастил | кв.метр | 207,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.5. Замена ограждений кровель при замене шиферной кровли на металлочерепицу | кв.метр | 261,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.6. Замена ограждений кровель при замене смешанной кровли на металлочерепичу | кв.метр | 265,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.7. Ограждение с опорными тумбами на мягких кровлях (установка плит парапета, ограждением перилами) | метр | 2 838,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.8. Установка снегозадержателей в кровле из оцинкованного профлиста | кв.метр | 200,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.26. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство боровов в чердачном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.26.1 Ремонт и утепление боровов и вентшахт | кв.метр | 441,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.26.2 Ремонт боровов | кв.метр | 304,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.26.3 Ремонт боровов и вентшахт с утеплениемв | кв.метр | 371,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.27. Установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.27.1 Установка жалюзийных решеток на продухи | штук | 2 036,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.27.2 Установка вентиляционных(жалюзийных) решеток на продухи | штук | 2 473,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.28. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка металлических пожарных лестниц и последующая их покраска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.28.1 Демонтаж деревянных лестниц, установка, металлических пожарных лестниц и последующая их покраска | кв.метр | 27,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.28.2 Замена металлических пожарных лестниц без последующей их покраски | кв.метр | 29,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.29. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена поддонов вытяжных коньковых коробов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.29.1 Устройство вытяжных коробов в коньковой части в кровле из профилированного листа | кв.метр | 15,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.29.2 Устройство вытяжных коробов в коньковой части в кровле из металлочерепицы | кв.метр | 27,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.29.3 Устройство вытяжных коробов в коньковой части при заменен кровли мягкой на скатную | кв.метр | 14,72 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 8.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство бетонных дорожек в подвальном помещении | кв.метр | 8 029,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов | кв.метр | 16 122,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал | кв.метр | 51 184,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками или вывод выше уровня пола 1 этажа трубами полипропиленовыми | штук | 20 356,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство дренажной системы | кв.метр | 6 279,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.6. Утепление стен спуска в подвал | кв.метр | 6 267,30 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ремонт фасада | 9.1 Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен, включая штукатурные работы | кв.метр | 41 759,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен | кв.метр | 41 327,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 Инъектирование трещин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.1. Восстановление стен методом инъекции в один метр трещины при ширине раскрытия 10 мм | метр | 18 313,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.2. Восстановление стен методом инъекции эмульсией В-ЭП-74 ИС в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 10 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 | метр | 32 492,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.3. Восстановление стен методом инъекции раствором ИЦР в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 30 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 | метр | 27 794,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.4. Восстановление стен методом инъекции раствором ИЦР в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 10 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 | метр | 19 422,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4. Замена оконных перемычек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.1. Замена оконных перемычек металлических | тонна | 7 732,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.2. Замена оконных перемычек монолитных жб | куб.метр | 17 624,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.3. Замена оконных перемычек сборных жб | штук | 2 944,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена облицовочной плитки | кв.метр | 10 476,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.1. Облицовка фасада керамогранитными плитами | кв.метр | 8951,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.2. Облицовка фасада керамогранитными плитами по металлическому каркасу с утеплением, с установкой инвентарных лесов, разборкой мелких покрытий (обделок из листовой стали), облицовкой оконных и дверных проемов | кв.метр | 11 626,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6. Помывка наружных стен фасада из кирпича и облицованных керамической плиткой | кв.метр | 6 840,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.7. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) архитектурных элементов фасада | кв.метр | 2 780,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8. Окраска фасада стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.1. Окраска по штукатурке или по фактурному слою | кв.метр фасада |  | 3 640,54 |  |  | 2 651,30 |  | 2 623,80 |
|  | 9.8.2. Окраска фасада по кирпичу перхлорвиниловой краской | кв.метр | 350,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.3. Окраска фасада панельного дома перхлорвиниловой краской с подготовкой поверхности | кв.метр | 1 153,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.4. Окраска панельного фасада по плитке "Ириска" перхлорвиниловой краской | кв.метр | 259,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.5. Окраска панельного фасада по плитке "Ириска" краской "Север" | кв.метр | 387,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.9. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), утепление цоколя, обработка гидрофобизирующими составами | кв.метр | 5 282,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.10. Облицовка фасада отделочным материалом «Smart Stone» | кв.метр | 8 805,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.11. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий | метр стыков стеновых панелей |  |  | 2 519,22 |  | 2 615,37 |  | 3 089,62 |
|  | 9.12. Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования | метр |  |  | 1 934,77 |  |  |  | 1 480,75 |
|  | 9.13. Демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов | метр | 3 548,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.14. Замена оконных и балконных заполнений (в составе общего имущества) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.14.1. Ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества) | кв.метр оконных переплетов |  | 13 357,66 | 14 376,96 |  | 18 423,36 |  | 14 257,50 |
|  | 9.15. Окраска оконных рам, оконных откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.15.1. Окраска со стороны фасада оконных переплетов | кв.метр оконных переплетов |  | 1 212,64 | 1 541,86 |  | 1 132,63 |  | 1 121,10 |
|  | 9.16. Замена оконных отливов отливов балконных плит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.16.1. Смена оконных отливов | метр оконных отливов |  | 697,86 | 694,01 | 694,01 | 694,01 |  |  |
|  | 9.17. Ремонт и утепление цоколя | кв.метр цоколя |  | 3 883,46 |  | 6 481,65 |  |  |  |
|  | 9.18. Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.18.1. Замена входных наружных дверей | кв.метр дверных проемов |  | 3 051,49 | 33 960,76 |  | 16 566,83 | 20 780,71 | 18 727,13 |
|  | 9.19. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) или устройство входных групп, с учетом мероприятий по доступности для маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.19.1. Ремонт входной группы (покрытие, стены, лестницы, двери и отделочные работы) | 1 вход | 448 694,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.19.2. Устройство пандуса с поручнем | 1 пандус | 56 618,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.19.3. Устройство пандуса с основанием из перфорированной стали с поручнями | метр | 33 814,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.20. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции | 1 балкон | 58 752,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.21. Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки плит открытых балконов | кв.метр | 4 059,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.22. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками или вывод выше уровня пола 1 этажа трубами полипропиленовыми с учетом требования подпункта «в» пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» | штук | 3 227,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.23. Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки | кв.метр | 6 385,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.24. Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента | кв.метр | 3 240,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25 Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка | метр | 1 895,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.26. Замена окон в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.26.1. Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования, с устройством откосов | кв.метр | 18 003,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.26.2. Замена оконного блока (деревянный) в местах общего пользования с устройством откосов | кв.метр | 18 473,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.27. Установка защитного козырька из профнастила по металлическому каркасу над балконом | 1 козырек | 16 861,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.28. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.28.1. Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей | кв.метр козырьков |  |  | 8 118,48 | 6 890,57 |  |  |  |
|  | 9.29. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен лифтовых шахт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство утепления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30.1. Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей | кв.метр фасада |  | 7 652,10 |  | 6 991,54 | 6 100,60 | 7 652,10 |  |
|  | 9.30.2. Утепление фасада пенополистиролом с декоративной штукатуркой | кв.метр | 8 587,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30.3. Утепление фасада минераловатными плитами с декоративной отделкой | кв.метр | 10 279,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30.4. Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c люлек | кв.метр | 2 268,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30.5. Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c люлек | кв.метр | 3 717,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30.6. Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c лесов | кв.метр | 2 909,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30.7. Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c лесов | кв.метр | 3 883,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30.8. Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c люлек (полный комплекс работ с необходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | кв.метр | 3 477,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30.9. Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c люлек (полный комплекс работ с необходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | кв.метр | 4 884,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30.10. Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c лесов (полный комплекс работ с необходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | кв.метр | 3 294,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.30.11. Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c лесов (полный комплекс работ с необходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | кв.метр | 4 769,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.32. Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении | кв.метр |  |  |  | 4 503,55 |  | 7 670,60 | 8 205,96 |
|  | 9.33. Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской | кв.метр балконов |  | 4 466,57 | 17 336,40 |  |  |  | 14 838,27 |
| 10. Ремонт фундамента многоквартирного дома | 10.1. Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.1. Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента | кв.метр | 2 919,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки | кв.метр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.1. Бетонная отмостка с основанием из песка | кв.метр |  | 1 442,13 |  | 1 792,09 |  | 1 419,56 | 1 281,90 |
|  | 10.2.2. Бетонная отмостка с основанием из песка и щебня с предварительной разборкой асфальтобетонного основания и установкой сливного лотка | кв.метр |  | 3 259,63 |  | 2 700,27 |  |  |  |
|  | 10.2.3. Бетонная отмостка с основанием из песка и щебня с предварительной разборкой асфальтобетонного и щебеночного оснований с устройством битумной гидроизоляции | кв.метр |  | 2 168,92 |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. Антисептирование конструктивных элементов фундамента | кв.метр | 1 212,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4. Усиление, восстановление фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.1 Ремонт (восстановления) фундамента методом торкретирования и гидроизоляцией | кв.метр ремонтируемой площади | 14 166,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.2. Усиление фундамента методом инъецирования | кв.метр ремонтируемой площади | 64 017,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.3. Усиление фундамента методом инъецирования | 1 метр трещины | 21 762,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5. Заделка и расшивка, инъектирование стыков, швов, трещин элементов фундамента | кв.метр | 30 536,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) приямков, входов в подвалы | кв.метр | 33 842,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.7. Герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания | 1 метр трубы | 93 609,84 |  |  |  |  |  |  |
| II. Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 1.1. Ремонт подъезда панельного дома (5-ти этажный) | кв.метр общей. площади дома | 376,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Ремонт подъезда кирпичного дома (5-ти этажный) | кв.метр общей. площади дома | 395,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Ремонт подъезда кирпичного дома сталинского проекта (5-ти этажный) | кв.метр общей. площади дома | 449,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Ремонт подъезда жилого дома коридорного типа | кв.метр общей. площади дома | 512,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Ремонт полов в местах общего пользования в подъезде | кв.метр | 1 023,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Разборка и устройство кирпичных ниш для трубопроводов | 1 квартира | 4 654,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Разборка и устройство ниш из ГКЛ для трубопроводов | 1 квартира | 4 237,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Установка аншлага эмалированного | штук | 6 012,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Разборка полов для замены инженерных систем, при отсутствии подвала и техподполья | кв.метр | 3 693,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Ремонт помещений венткамер | кв.метр | 49,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11. Замена почтовых ящиков (6-ти секционных) | штук | 3 128,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12. Ремонт 2-х этажной входной группы №1 (разборка деревянных перегородок; разборка покрытий кровли; разборка деревянных крылец и лестниц с площадками и ступенями; устройство буронабивных свай; устройство лестничных площадок и лестниц со ступенями; смена дверей на металлические противопожарные, смена оконных блоков; смена покрытия полов, площадок, ступеней; облицовка стен по металлическому каркасу металлосайдингом) | кв.метр общей площади горизонтальной проекции входной группы | 31 296,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13. Ремонт 2-х этажной входной группы №2 с пристроенным кухонным помещением (разборка кирпичных стен и перегородок с последующей кладкой; облицовка стен по металлическому каркасу металлосайдингом; разборка деревянных перегородок; разборка покрытий кровли; разборка деревянных крылец и лестниц с площадками и ступенями; устройство буронабивных свай; устройство лестничных площадок и лестниц со ступенями; смена дверей на металлические противопожарные, смена оконных блоков; смена покрытия полов кухни; устройство потолка) | кв.метр общей площади горизонтальной проекции входной группы | 31 824,53 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14. Установка доводчиков на входных подъездных дверях | 1 доводчик | 925,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15. Утепление стен тамбура | кв.метр | 2 940,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16. Ремонт подъезда кирпичного дома (2-х этажный) | кв.метр общей площади дома | 795,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17. Ремонт подъезда панельного дома (9-ти этажный) | кв.метр общей площади дома | 593,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18. Ремонт подвала панельного дома, с заменой подвальных металлических дверей, ремонтом помещения узла учета, ремонтом ступеней, устройством ж/б приямка (5-ти этажный) | кв.метр площади подвала | 497,65 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | 2.1. Монтаж узла учета | 1 узел |  | 560 681,13 | 612 040,68 | 521 247,98 | 51 099,80 | 745 325,58 | 55 297,94 |
|  | 2.2. Установка балансировочного клапана | 100 метров |  |  |  |  | 52 790,03 | 73 468,36 | 55 166,92 |
| 3. Осуществле-ние строитель-ного контроля | 3.1. Осуществление строительного контроля | % от строительно-монтаж-ных работ | 1,5 |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________